www.doc3654.net 天天文档在线 联系QQ：744421982

餐厅用电管理制度

1． 任何人不允许私拉乱接；不允许私自拆装电器。
2． 电路、电器出现故障时，马上切断电源，逐级上报，由专业电工进行维修。
3． 使用电器时，严格按使用说明进行操作。
4． 节约用电。做到人走灯灭，下班库房拉闸断电。
膳食服务处
[image: image1.jpg]




[image: image1.jpg]