www.doc3654.net 天天文档在线 联系QQ：744421982

	文件名
	布草房和货仓防火工作标准

	电子文件编码
	AQGL031
	页码
	1-1

	(1)任何情况下，员工不能在布草房和货仓内吸烟，使用电炉和未经许可的其他动火操作。
(2)房内不得过量储备汽油、天那水等特别易燃品，对这些物品的管理必须特别注意。
(3)布草房和货物的堆放必须按安全规定执行，并注意保持室内环境的清洁、干燥和通风。
(4)发生火灾时，注意将易燃、易爆物品搬离现场，并对火区进行必要的隔离。


[image: image1.jpg]




[image: image1.jpg]