
门 店 安 全 手 册
2014年4月



第一章    总 则

为了提高饭店安全生产管理水平，加强安全生产监督管理，防止和减少安全生产事故，保障饭店及全体从业人员生命和财产安全，促进经济工作协调发展，根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市餐饮经营单位安全生产规定》等五大行业安全管理法规和《北京市安全生产条例》，结合本饭店实际情况，制定本套安全生产管理制度，并汇编成册。
一、安全生产管理必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责、谁在岗谁负责、谁审批谁负责的原则。饭店的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应依法履行安全生产方面的义务
二、饭店主要领导人和饭店各部门负责人是本部门安全生产的第一责任人，分别对其所辖区域的安全生产工作全面负责。
三、饭店各部室根据本部门工作特点，加强安全生产管理，建立、健全和落实安全生产岗位责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。

四、饭店依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。应采取各种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识。
    五、饭店领导人应当加强对安全生产工作的领导，将安全生产工作纳入饭店年度工作计划，支持、督促饭店有关部门依法履行安全生产监督管理职责，及时协调、解决安全生产监督管理中的重大问题。
第二章   安全生产管理机构设置
一、安全生产领导小组组成 
1.安全生产小组构成

饭店成立以总经理为组长、副经理为副组长、各部室经理(领导)为成员的安全生产工作领导小组，研究、统筹、协调、指导饭店重大的安全生产问题，组织重要安全生产活动。对本单位的安全生产工作实施监督，组织安全生产检查，协调相关事故处理，负责劳动防护用品管理等日常安全生产管理的组织领导。
2.安全生产工作领导小组成员
组  长： 

副组长：  
成  员：  
3.安全生产工作领导小组各主要职责
⑴领导小组组长由饭店经理担任，主要负责安全生产工作领导小组的全面管理工作，为饭店的第一责任人。负责监督检查各部门执行安全生产政策、法规及有关规定的落实情况。负责处理部门领导违规和发生重大责任事故的责任追究。

⑵小组副组长由饭店前厅经理或厨师长担任，主要负责饭店安全生产的方针制定、督促检查并对安全生产工作领导小组成员实施管理。代表职工负责对饭店整体安全生产工作的监督，保护职工的正当利益要求。

⑶小组成员主要由前厅主管和副厨师长组成，负责落实执行各项生产安全制度。
1 组长，主要负责对本单位的安全生产工作实施监督，组织安全生产检查、巡视，协调相关事故处理。负责对职工进行安全生产教育和开展有益的宣传教育活动。
2 副组长，主要负责总经理安全生产小组相关事务、人力资源、员工安全培训、劳动防护用品管理等相关事宜。
3 组员，主要负责发生问题的处理，负责对员工、客户安全宣传工作。
4 组员饭店安全巡查工作。协助饭店消防安全制度及措施的落实与实施。协助饭店进行消防安全检查，并协助处理涉及消防安全的相关问题。纠正督导员工的不良习惯及违章操作行为，树立良好形象。
二、安全生产管理机构组成

1.安全生产管理部门编制

安全生产管理部门： 
    安全生产管理部门负责人： 
    安全生产管理部门成员： 
2.专职管理部门及成员职责

⑴安全生产小组是饭店安全生产工作的管理部门，依照国家有关安全生
产的法律、法规和本制度的规定，对本饭店的安全生产工作实施归口管理。
⑵负责对饭店全员进行安全生产的宣传教育工作，定期组织检查，落实整改意见。负责做好饭店消防，中、监控设施的养护工作，保证灵敏可靠有效，发现问题及时维修和更换，确保24小时正常运转。
⑶负责饭店整体保卫工作，妥善处理现场的突发事件，摸清职工的底数，加强单位人员的安全管理教育。
⑷负责饭店全体员工的交通安全教育，对机动车司机按照规定认真管理，确保全年不出现交通重大事故。
⑸负责饭店做好对周边及停车场的管理协调工作，保持饭店周边良好的交通秩序。
⑹负责饭店整体环境卫生的检查，对存在的问题提出整改意见并督促整改落实。
⑺负责饭店设施设备的运行安全管理工作，发现隐患及时解决处理，使其处于良好运行状态。
⑻负责对饭店现场巡视，发现事故隐患及时通报上级领导部门。
第三章  安全生产责任制
为了保证饭店、顾客及从业人员的安全和健康，提供安全的生产环境。依据《中华人民共和国安全生产法》对饭店各岗位的安全生产责任进行明确规定，落实安全生产责任制是本单位安全生产管理的核心内容。特明确各级管理人员及各安全生产岗位人员的安全生产责任权利和义务。
一、安全生产组织机构图


[image: image1]
二、各岗位人员安全生产职责
（一）饭店总经理的安全生产职责
饭店总经理是饭店安全生产的第一责任人，对本饭店安全生产工作负全面责任，在饭店工作范围内对安全生产负有直接责任，并抓好以下工作：
1.认真贯彻执行安全生产的方针、政策、法律、法规和标准；建立健全和贯彻落实安全生产责任制:审定、颁发饭店统一性的安全生产规章制度。
2.牢固树立“安全第一”的思想,贯彻安全生产“五同时”原则;确定本单位安全生产目标并组织实施。
3.将安全生产工作列入整体工作议程，定期研究安全生产问题，并与经营、管理等工作同步进行，保证安全投入的有效实施。
4.主持召开安全生产例会,定期向职工代表大会报告安全生产情况,认真听取意见和建议,接受群众监督。
5.审定本饭店改善劳动条件的规划和年度安全技术措施计划,按规定提取和使用安全技术措施经费,及时解决重大隐患。对本饭店无力解决的重大隐患,及时向上级有关部门提出报告。
6.每月组织分管工作范围内的安全生产检查，保证设备设施、安全装备、消防器材等处于完好状态。

7.组织制定并实施饭店事故应急救援预案，建立、健全饭店事故应急救援体系。
（二）前厅饭店经理安全生产职责

前厅饭店经理对饭店总经理负责，对饭店主管经营副总经理及饭店安全生产委员会提出的安全生产要求负有直接领导责任，在所分管的工作范围内对安全生产负直接责任，并抓好以下工作：

1.按谁主管谁负责的原则，建立健全本部门的安全职责、规章制度及各种设备的安全管理制度和安全技术操作规程。

2.负责本部门的安全工作，组织安全检查、安全教育和隐患整改。

3.负责所属部位的安全防火管理。

4.解决处理一般性生产安全事故隐患和问题；遇有突发事件，应在处理的同时立即报告，服从领导的指挥、调遣，参与抢险救援等处置行动，并保护现场。

5.掌握相关安全生产应急预案，一旦发生问题，负责疏散、集中、清点、安抚顾客。

6.负责对本部门职工进行职业及事故防范教育，现场自救互救教育和考核。

7.定期召开部门安全生产工作会议，分析部门安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。
（三）厨师长岗位职责

1. 全面负责厨房内部管理及烹调制作工作，保证烹饪制作过程高效率、高质量。

2. 制定本部各项规章制度，健全完善内部管理。

3. 制定年度、月度的营业计划，领导全体员工完成各项工作任务和经营指标。

4. 分析年度、月度经营状况，严抓陈本，推广食品销售，根据季节性市场变化制定促销计划，编制菜单。

5. 控制食品标准，正确掌握毛利率，加强物料管理，降低费用增加赢利率。
6. 抓好食品卫生和安全生产工作，贯彻执行餐饮各项卫生制度，加强消防培训，提高员工卫生、消防安全意识，确保各部位的安全。

7. 积极联系各部门，配合各部门工作，督导员工养成互帮互助的作风，为企业的整 体建设做出贡献。

8. 经常性的检查设备，设施的保养与维修，使之处于完好的工作状态，并合理使用，防止意外事故发生。

9. 抓好员工队伍的整体建设，熟练掌握员工的思想状况，工作表现及业务水平，加强员工职业道德教育持之以恒的培训、考核和选拔人才，组织各种活动，激发员工的工作积极性，加强集体凝聚力。

（四）专业人员/技术工人安全生产职责
饭店专业人员/技术工人对本部门经理负责，对本部门领导提出的安全生产工作要求负有直接落实责任，在分管的工作范围内对安全生产负有直接责任，并抓好以下工作：

1.增强安全防范意识，为自己的人身安全和企业的设施设备、物料用品负责。
2.遵守劳动纪律，执行安全规章制度和安全操作规程，听从指挥，向一切违章作业的现象做斗争。
3.保证本岗位工作地点和设备、工具用品的安全、整洁，不擅自拆除安全防护装置，不使用自己不该使用的设备和工具用品，正确使用保护用品。
4.学习安全知识，提高操作技术水平，提出合理化建议，改善作业环境和劳动条件。
5.及时反映、处理隐患，积极参加事故抢救工作。
6.有权拒绝接受违章操作、违规指挥。
（五）夜间值班人员安全生产职责
夜间值班人员对饭店安全管理委员会提出的安全生产工作要求负有直接落实责任，在值班工作范围内对安全生产负有直接责任，并做好以下工作：

1.夜间值班时间为晚21：00至次日8:00。值班人员应按时到岗，并做好交接班工作。
2.每天饭店工作（营业）终止后，及时对饭店（营业）现场进行清理、封场，按时对饭店内部和外围进行巡视检查。按时开启、关闭内部各类出口大门。
3.按照要求认真做好夜间巡查工作，发现问题及时处理，对一时难以解决的问题，采取有效措施，并向上一级领导进行汇报，并做好记录。
4.及时发现、制止现场各种治安纠纷，接报案时应问明情况，认真登记，并妥善处理。
5.关门期间对抓获或群众扭送的嫌疑人按照有关规定进行处理，或移交公安机关，并做好相关材料。禁止打骂、侮辱嫌疑人。
6.接到报警信号，及时会同中、信息采集值班人员携带应急包进行查点。
7.熟悉掌握处置各类意外突发事件的应对措施，值班期间一旦发生情况，按照预案正确处置，并及时上报饭店领导，做好记录。
8.完成领导交办的其他工作。
（六）各门岗保安人员安全生产职责

各门岗保安人员对本部门经理负责，对本部门经理提出的安全生产工作要求负有直接落实责任，在分管的工作范围内对安全生产负有直接责任，并抓好以下工作：

1.维护区域内正常治安秩序，保护区域内公共设施的完好。
2.劝阻衣冠不整、精神病患者进入饭店。
3.禁止携带易燃、易爆等危险品及宠物进入饭店。
4.禁止北门消防通道停车或堆物。
5.发现可疑人、可疑物及时上报，并做相应处理。
6.遇有突发事件按突发事件预案执行。
7.做好车辆疏导工作。
（七）服务人员安全生产职责

饭店服务人员对本部门领导负责，对部门经理提出的安全生产工作要求负有直接落实的责任，在服务台内对安全生产负有直接责任，并落实以下工作：

1.认真贯彻执行饭店安全生产责任制，学习饭店制订的各项安全生产规章制度和安全技术操作规程。

2. 负责服务台工作范围内设备设施操作程序的安全检查，发现安全隐患及时组织人员消除或处理，并向主管领导报告。

3.熟知各类事故应急预案及紧急撤离路线，发生事故立即报告并协助人员抢救和撤离，减少事故损失。
4.上岗必须按规定着装，佩戴胸卡，会正确使用各种防护用具和消防器材。
（八）厨师安全生产职责
1.积极参加安全教育和培训，增强安全意识，提高自我保护能力。
2.遵守厨房的安全防火，安全卫生制度，防止烹饪期间发生火灾。
3.进入岗位，先检查岗位灶具是否安全，点燃燃气时必须遵守用火（气）规则。

4.严格遵守厨房安全管理的各项制度。 

5.熟练使用灭火器(毯)。
6.离开岗位要关火，断气。
7.遇有火灾和险情，及时报告和处理。
（九）保洁班组安全生产职责
1.负责分管区域内卫生清扫工作并保持周围环境整洁安全。
2.负责检查工具的使用状态，发现损坏、丢失等不能正常工作的情况应及时报告。

3.严格执行交接班制度，清理垃圾，补充各类服务用品。清洁工具、用品下班后应收回指定处，交接工作柜钥匙。

4.发现可疑物品或客人遗留物品应当马上报告并做好登记。 
三、安全生产责任制考核要求 
1．每季度单位进行一次安全生产责任制考核，安全生产领导小组对饭店经理、前厅经理、厨师长，逐级进行考核，下到每名员工。

2．考核内容以安全生产责任制、各岗位操作规程等为要求。

3．考核方法以口试、笔试等，考核成绩90分以上为优秀、70分以下为不合格。

4．对履行安全生产责任制尽职到位，成绩显著的，给予表扬和奖励。对未履行安全生产责任制或履行安全生产责任制不到位的，饭店将提出批评或给予经济处罚，情节严重的，追究其法律责任。

5．考核结果通报饭店全体员工。
第四章 安全生产规章制度
第一节 安全生产教育培训制度
为了加强安全生产管理，提高从业人员安全防范意识和安全素质，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，营造良好的企业安全文化氛围，使饭店的安全生产教育培训科学化、制度化、规范化，根据《中华人民共和国安全生产法》、《北京市安全生产条例》、《北京市餐饮经营单位安全生产规定》等五大行业规定及相关法规要求，结合饭店实际情况特制定本制度。

一、安全生产教育培训的目的和要求

（一）安全生产教育和培训的目的是加强安全生产管理，提高员工的安全意识，实现安全生产、文明生产，防止和减少生产安全事故，从而保护自己和他人的安全和健康。

（二）安全生产教育和培训工作是饭店安全生产管理工作中一项十分重要的内容，也是提高全体员工安全素质的一个重要环节和手段，各级管理人员应予以高度重视，常抓不懈。

（三）部门主要负责人和安全生产管理人员应具备与本部门所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

（四）部门应按规定对所有从业人员进行安全生产教育和培训，保证所有从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，熟练掌握本岗位的安全操作技能。

（五）凡未经过安全生产教育和培训或培训不合格的从业人员，不得上岗作业。
（六）当设施设备更新改造后，采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，相关部门的管理人员应首先了解和掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训。
（七）部门从事特种作业的人员应按照国家有关规定，经专门的安全作业教育培训后，取得特种作业岗位操作资格证书，方可上岗作业。
（八）部门管理人员应当教育和督促所属员工严格执行饭店的安全生产规章制度和安全操作规范，应向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
（九）所有从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握岗位工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

二、安全生产教育和培训的组织机构

安全生产教育和培训的组织机构由饭店物业和安全生产小组共同负责。
安全生产教育和培训机构的工作职能：

饭店安全生产小组负责新入职员工的安全生产教育和培训考核工作；负责饭店各级管理人员每年一次的定期安全生产教育和培训工作；负责对部门级、岗位级安全生产教育和培训情况的监督、检查、指导工作。负责对安全生产教育和培训考核情况进行备案登记，并填写培训记录表留存备查。

三、安全生产教育和培训的内容

（一）国家、地方各级政府、行业的安全生产法律、法规、条例和规定；

（二）饭店及部门制定的安全生产规章制度和岗位安全操作规程以及必备的安全防护常识；

（三）岗位安全操作知识和技能；

（四）安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；

（五）岗位生产安全事故的防范、应急预案、应急措施、自救互救知识及安全撤离路线；

四、安全生产教育和培训的对象及时间

安全生产教育和培训的对象是饭店各级管理人员、各部门在岗员工、从事特种作业人员以及新入职员工。
1.饭店各级管理人员、安全生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时；
2.新入职的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于24学时；
3.换岗、离岗6个月以上的从业人员接受安全生产教育和培训时间不得少于4学时；
4.用新工艺、新技术、新教材或者使用新设备的从业人员接受专门的安全生产教育和培训时间不得少于4学时。
5.从事特种作业人员的安全知识和安全技能培训，由饭店安全生产小组，到指定的专门培训机构进行，培训课时不少于国家规定的时间。

五、安全生产教育和培训的方法和形式
安全生产教育和培训采用课堂讲授、视听教学、案例分析、现场培训、问卷调查等方法进行。

具体形式有：

1.课堂讲授：培训员根据培训要求准备授课讲义和试卷，对所授内容进行讲解，受训人员对培训内容作笔记备考。
2.视听教学：利用多媒体、音像制品等对受训人员进行培训，取得直观教学效果。
3.案例分析：通过对高层建筑、同行业或单位内部及大型酒店以往发生事故或工伤案例的分析，剖析原因、查找根源、传授应对措施，提高受训人员应变处理能力。

4.现场培训：结合岗位工作特点组织现场培训，边学边练，使受训人员达到岗位工作要求并熟知消防器材和安全设施设备的正确使用。

六、安全生产教育和培训的考核

1.参加安全生产教育和培训的人员，应进行培训后的考核，考核合格后方可上岗工作。同时签订员工安全生产责任书，明确安全生产职责。
2.考核采用试卷答题、口试、实际操作技能考评等方式进行，达到规定要求的可以安排上岗工作，考核不达标的需进行再次培训考核，直至达标为止。经二次以上培训不合格者不予录用或调离原工作岗位。

七、安全生产教育和培训的管理

1.饭店安全生产小组根据安全生产管理工作的要求，结合各部门实际工作情况，编制当年度饭店安全教育培训计划；负责确定每次安全教育培训的对象及内容。负责建立安全生产教育和培训考核记录以及收集各部门安全生产培训的反馈信息。

2.饭店安全生产小组组织的安全生产教育和培训工作，根据培训要求，负责培训时间及培训场地、教具、设备的安排工作；

3.特种作业人员安全知识和安全技能的培训考核工作，依据特种作业安全监督管理部门的规定，由指定的专门培训机构负责。安全生产小组负责建立特种作业人员注册档案及相关信息；

4.新入职员工必须接受安全教育培训，进行安全知识考试，考试分数满70分为及格，考试合格后方可配发胸卡上岗。
5.安全生产小组结合每月安全生产大检查，对各部门安全生产教育培训、从业人员掌握安全生产知识及岗位操作情况进行抽查。抽查考试不合格的将开具提示单，三天后进行重新考试，如复考不合格将给予五十元罚款。
第二节 安全生产检查制度
安全生产检查是一项综合性的安全生产管理措施，为建立饭店良好的安全生产和经营环境，切实做好全方位的安全生产工作，防止发生各类责任事故，避免发生人员伤亡及重大经济损失，保证设备的安全运行和饭店的安全正常工作经营秩序，特制定本制度。

一、安全生产检查组织机构及人员

安全生产检查领导小组

组  长：  

副组长：  

成  员：  

二、各级安全生产检查人员职责

1.饭店安全生产检查小组职责：负责布置和组织各类安全生产检查及隐患整改情况的复查工作；督促并落实检查中发现问题的整改工作；根据饭店安全生产状况，负责组织下年度安全技术措施的编制工作。

2.部门安全生产检查人员职责：负责组织部门管理范围内各类安全生产检查及存在问题的整改工作；负责日常性安全巡视检查工作；及时向饭店安全负责人呈报本部门安全状况和作业人员操作情况；根据部门安全生产状况，提出安全技术措施编制建议。

3.部门下属管理人员安全检查职责：负责本部门经常性检查、定期检查、专项检查和综合检查工作的组织及落实工作；每周不少于一次安全巡视检查；组织相关人员实施隐患整改工作；定期检查作业人员的岗位安全操作情况，纠正违章作业行为；及时反馈部门安全生产情况；呈报安全技术改进措施建议。

4.岗位作业人员安全检查职责：负责每日本岗位工作过程中各阶段的安全巡视检查工作；依据工作计划完成重大活动前、节假日前以及各类安全检查工作并将检查结果及时上报。

    5．饭店内由安全检查小组成员负责每日营业前、营业中和营业停止后的三次检查和营业中的每两小时一次巡查。
三、安全生产检查场所及部位

依据《北京市安全生产条例》规定要求，确定饭店安全生产检查场所及部位如下：

1.饭店的经营场所，包括吧台、大厅、地下室、包间、后厨。

2.饭店财务、消防室，配电室、维修班、等重点要害部位。
3.饭店应急疏散通道、安全出口及地下空间。
4．保安队人员宿舍。

四、安全生产检查内容

依据《北京市安全生产条例》规定要求，确定安全生产检查内容如下：

（一）部门安全生产责任制、安全管理制度、安全教育和培训制度、安全检查制度、重点部位安全管理制度、危险物品安全管理制度、危险作业管理制度、劳动保护用品配备和管理制度、岗位安全操作规程及部门专项安全管理制度等的制定情况；

（二）各部门从业人员掌握安全生产知识及职责、安全生产教育培训内容的落实、组织安全生产教育和培训记录、特种作业人员持证上岗、部门安全生产事故应急救援预案的演练情况；

（三）饭店营业现场设置安全警示标志及应急出口、疏散通道等情况；
（四）消防室配备的应急广播和指挥系统、应急照明设施和消防器材、安全疏散门以及各类钥匙安全管理和使用登记等情况。
五、安全生产检查方式及要求

1.经常性安全检查

各级管理人员在各自分管的工作范围内，对所属辖区设施设备及人员作业情况进行安全检查，发现不安全隐患及时处理并上报。饭店安全生产工作检查每月不少于一次；各部门安全检查每周不少于一次，各小组每天进行班前、班后安全检查，每天不少于二次，安全检查及安全巡视应填写安全检查记录。

2.定期安全检查

每月由饭店安全生产小组牵头组织，饭店领导带队，各部门安全负责人参加，对各部门安全生产管理情况进行定期安全检查，并结合检查结果进行考评。定期安全检查前，各部门应先期进行安全自查，使安全检查工作制度化、规范化，提高各级人员安全意识。

3.综合安全检查

结合饭店经营工作情况对各部门岗位操作、消防、内保、交通等安全项目进行综合性联合检查，考察各部门安全生产方面的综合防范能力及管理水准，促进各部门的安全管理工作。

4.重大活动及节假日前专项安全检查

针对各类重大活动，对饭店（营业）现场各部位安全设备设施进行必要的专项检查，重点检查有无事故隐患并及时整改，避免发生安全责任事故。

5.不定期安全检查
在安全设备设施投入运行或停运前、设备检修保养后、新安装设施设备竣工以及设备试运行时，进行必须的安全检查，保证设施设备的安全状况。
6. 设备设施安全检查

安全生产小组应对管辖范围内的设备、设施进行经常性的维护、保养，并按规定进行定期检测和保养，保证设备设施始终处于良好状态。所有维护、保养、检测工作应做好相应记录，并由有关人员签字。
六、安全生产检查结果的处理

各类检查应建立相应的安全检查记录表和检查档案，其内容包括参检人员、受检部门、检查项目、检查情况、存在问题、检查时间及双方负责人签字等。

在安全检查中发现的问题，应根据安全职责采取措施予以消除，并进行整改后的复查，复查记录包括整改措施和整改验收情况。对于非饭店原因造成的安全隐患，不能及时消除或者难以消除的，应当采取必要的防控措施，并向区安全生产监督管理局或有关监查部门报告。

安全检查是做好安全生产管理工作的一个辅助手段，消除事故隐患，防微杜渐，提高员工安全防范意识，提升各部门安全生产的管理水平，杜绝各类责任事故发生，保障饭店正常经营和全体员工的人身及财产安全，才是安全生产最终目的。饭店全体从业人员应严格遵守安全生产检查制度，并贯彻执行。

安全生产检查制度适用于饭店各部室及全体从业人员。本制度与消防安全、治安安全、交通安全等专项安全检查制度冲突的条款，以专项安全检查制度为准。

安全生产检查制度是安全生产责任制的附件之一，解释权在饭店安全生产委员会（安全生产小组）。
第三节 设备和设施的安全管理制度
一、高、低压维修的安全操作规程
（一）工作前应做好安全防护措施，正确穿戴个人防护用品，正确使用合格的安全工具；
（二）操作时应和带电体保持安全距离；
（三）停电后、维修前应先用试电器在被检处验电，确认无电后方可进行维修；
（四）停电维修时应在电源处悬挂明显标识牌；维修完毕后应及时摘下标识牌；
（五）维修时应一人操作一人监护；
（六）需要高空作业时应系好安全带，传递工具时应用专用绳子传递，不得向上或向下抛递工具；
（七）需高压断电才能维修的设备，需填写工作票给高压电工班，待同意并断电后，经验电、挂地线后方可操作。维修完毕要清点工具、人员、拆地线，重新检查所修设备确无漏修点，然后通知高压电工班恢复送电。
（八）低压维修电工应正确使用电工专用仪表和工具，并应每季检查；
（九）每季检查和保养用电设备，发现情况应及时处理，必要时应向有关领导及时汇报。

（十）维修完毕后应认真填写维修记录。
二、高、低压维修电工巡检维修保养制度

（一）每班应认真巡视，检查责任区内的开关、配电箱、插座及柜台导线。发现问题及时处理并做好记录。
（二）每班应检查日光灯、镇流器、射灯与货物的安全距离，检查导线是否破损移位，线路是否超负荷用电。
（三）及时处理设备故障，做到坏灯修复不超过当班，坏闸修复不超过8小时，影响销售的故障随时修理。
（四）按巡视线路认真检查，该看到的应看到，该摸到的应摸到，该听到的应听到，该嗅到的应嗅到，及时发现隐患，及时修复。
（五）每半年检查一次配电箱，主要内容：检查三相电流是否平衡；各电接点是否可靠；标示与线路是否相符；电容器工作是否正常；钟控时间是否准确；开关接触器触头是否良好；检查完毕及时修复，并做好记录。
（六）电工巡查或工作应在值班室门上挂牌标明去向楼层，以便有事联系，非特殊情况要有人值班。
三、消防器材管理制度

（一）消防器材应放置在醒目、干燥和取用方便的地方。

（二）消防器材实行“定人、定位、定岗、定责”管理。定期检查、维护和保养,保持清洁有效。
（三）消防器材只能用于火灾扑救,严禁任何人私自动用或用于与消防无关的方面,违者除赔偿器材损失外,视情节按有关规定处罚。
（四）消防器材因保管不善造成损失,除照价赔偿外,另按有关规定处罚。

（五）消防器材用于火灾扑救后,应及时更换。因长期使用造成损坏的,由所物管部书面报饭店，经审核实后，予以更换补充。
四、摄像信息图像信息保存、使用登记制度
（一）饭店内监控系统图像实行自动保存，保存时间为1周，需要备档资料应于1周内备档。
（二）外来单位人员需要查看监控图像需由安全生产小组领导批准，信息采集值班人员对图像信息的录制人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。
（三）任何人不得擅自复制、查询或者向公安机关以外的其他单位和个人提供、传播图像信息。
（四）任何人不得擅自删除、修改监控系统的运行程序和记录。
（五）任何人不得擅自改变公共安全图像信息系统的用途和摄像设备的位置。
（六）任何人不得干扰、妨碍监控系统的正常运行。
五、信息采集安全保密制度
（一）信息采集值班人员使用计算机要及时主动设置密码。
（二）严禁将计算机密码告知无关人员。 

（三）未经相关领导批准，任何人员不得将饭店的数据、软件及资料复制给其他单位或个人。
（四）未经饭店许可，饭店以外任何人员不得使用操作监控计算机系统及相关设备。
（五）任何人不得擅自提供、传播图像信息。
（六）对涉及饭店秘密、商业秘密和员工个人隐私的图像信息予以保密。
六、信息采集系统运行安全保障制度
（一）信息采集人员要定期对监控计算机进行病毒检测，发现病毒应及时清除；清除不了的，要立即报告安全生产小组领导。不得使用来历不明的软盘或光盘，严禁故意制作、传播计算机病毒。
（二）安全生产小组安排厂家人员定期检察监测系统线路和设备，超出服务期限的设备要及时更换。
（三）严禁携带易燃、易爆、有毒的物品进入信息采集。 
（四）严禁带零食进入信息采集，室内严禁烟火，水杯应放置在远离电器设备的地方。
七、消防室防火安全制度

（一）熟练掌握信息采集各种设备的操作规程，按照规程操作，发现设备异常，及时采取有效措施，做好记录，并报告维修人员。
（二）发现设备设施出现故障或异常要及时反映给维修人员并协助维修人员解决不得擅自停用。
（三）接到报警，值班人员立即到现场查看，做到及时准确，通知有关人员及时处理，并认真填写好记录。
（四）信息采集员在当班时不准做与工作无关的事，严守工作纪律。
（五）信息采集员应根据他人提供的情况及从屏幕中观察到的可疑情况，进行定时、定位、定人及时录像，并做好记录。对电话报案及发现刑案、治安案件、火灾、事故等应迅速按照程序上报处理。
（六）信息采集禁止无关人员入内，其他部门确因工作需要来信息采集的人员也应作好登记。
（七）信息采集所监控范围及摄像监视头的开关时间均属保密，严禁外传，更不准向无关人员介绍监控情况。
（八）信息采集员必须严格按照规定时间、范围，集中精力严密观察，对异常可疑情况作好记录并录像。
（九）重点要害部门的备用钥匙，动用时严格执行审批制度，并做好签字登记和收回工作。
（十）信息采集员应爱护使用的设备，以延长机器的使用寿命，不得擅自拆装设备。
(十一)在当班时主动做好信息采集的清洁卫生工作，保持整洁。严禁在信息采集吸烟。

(十二)信息采集员上下班时，要严格执行交接规定。
(十三)信息采集员应按时上下班，当值时不准睡觉，不得擅离岗位。
(十四)严格遵守监控设备操作程序，禁止调整改动工控计算机系统严禁在正常操作外，私自拆卸设备设施。
八、库房安全管理制度
（一）认真执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，切实做好防火、防盗、防破坏、防霉变残损等工作，确保人身设备的安全。
（二）库房内严禁存放易燃易爆物品（如：汽油、酒精）。
（三）应定期打扫库房卫生，物品码放应整齐有序。

（四）库房内应配备消防器材。
九、消防喷淋泵房安全管理制度
（一）消防喷淋泵房作为饭店消防安全重点部位，非工作人员严禁进入该区域、操作消防喷淋设备。   

（二）消防喷淋泵房的日常维护工作由饭店店总经理统一管理实施。

（三）保持消防喷淋泵房的卫生整洁，定期安排专人清扫，泵房内禁止存放无关物品。

（四）保证喷淋设备正常运行，定期安排专人对喷淋设备进行安全检查、测试，发现问题及时解决。

（五）牢记消防安全重要性，熟悉消防设备位置，如进水阀、出水阀是否处于常开位置等。

（六）熟悉操作规程，杜绝违章操作，非专业人员严禁拆卸、修理喷淋设备，检修时须由饭店物管部人员陪同进行。

（七）实行工作票制度，施工前到物管部开具工作票，按工作票要求进行施工。

（八）泵房内严禁吸烟和使用明火，使用电气焊时提前办理动火证，并准备好灭火设备，保持室内干燥、整洁。 
（九） 泵房内的消防器材、通讯设备、排水设备设专人管理，负责对设备的维护和保养，建立巡查制度，密切注意各类阀门、水表的运行情况，发现异常情况应立即排除故障并上报领导。   

（十）保证设备正常运转，定期进行消防测试和末端放水测试，检查消防泵的手动和联动起泵情况。
十、安全用气管理制度

（一）为加强对燃气使用和燃气设备的管理，防止发生爆炸和火灾事故，根据现行法规，特制定本制度。

（二）燃气设施的主管单位和使用部门要加强对燃气设施和燃气使用的管理，必须确定一名领导负责安全工作，要建立防火安全责任制，并将责任制落实到人。燃气使用部门必须指定一名安全管理人员，具体负责燃气的日常安全检查。

（三）燃气场所的管理人员、使用人员必须懂得燃气性质、火灾危险性、防火措施及使用操作方法，掌握防火、灭火知识，并经过专业培训合格。

（四）使用燃气要严格遵守操作规程，点燃气时要按火等气的原则，先点火后开气。蒸箱、燃气灶、茶炉在使用中，操作人员不得离开工作现场，以防外溢物或风吹造成熄火漏气。发现燃气泄露要迅速切断气源总开关，及时采取通风措施，并向有关部门报告。下班前关闭总截门，锁好门后方可离去。

（五）对燃气设施，每天都要进行漏气检查，每周用肥皂液等对接头处进行检漏；对使用的软管到规定的时间和发现变硬开裂时都要及时更换。
（六）对燃气灶具等设施，每季度要检查维护一次，半年对设备进行一次
全面检查，及时消除安全隐患，并将情况写入防火档案。
（七）在燃气设施周围及使用场所严禁存放易燃易爆物，可燃杂物，严禁作为休息间、工作间、仓库使用，严禁吸烟和其他明火作业；禁止安装临时用电设备；禁止将电线缠绕在天然气管道上；禁止在管道上悬挂任何物品。
（八）燃气设施的安装必须由专业部门操作，严禁私自拆卸安装。管道燃气表房、厨房、茶炉房等使用燃气的地方，必须安装气体泄露检测设备。使用燃气场所安装电器设备必须在断气情况下，按照国家规范安装。在有燃气设施的场所及附近施工要严格消防报批手续，在安全措施到位的情况下，按照国家规范安装。在有燃气设施的场所及附近施工要严格消防报批手续，在安全措施到位的情况下方可施工。
（九）天然气使用单位要定期进行安全检查，检查情况报公司消防主管部门，并存入本单位防火档案。
（十）违反本制度按公司有关规定进行处罚。造成泄露、爆炸、火灾等严重事故的移交司法行政机关处理。
第四节  劳动防护用品配备和管理制度
为加强和规范劳动防护用品的配备和监督管理，保障饭店员工的安全与健康，依据《劳动防护用品监督管理规定》的要求，结合饭店劳动防护用品配备和使用管理工作的实际情况，特制定本管理制度。

一、劳动防护用品的概念

本制度所称劳动防护用品，是指由饭店为岗位作业人员配备的，使其在工作过程中免遭或减轻事故伤害及职业危害的个人防护装备。劳动防护用品分为特种劳动防护用品和一般劳动防护用品。

二、饭店劳动防护用品配备原则

饭店范围内凡潜在职业病危害因素的岗位作业人员，依据《职业病

防治法》和《劳动防护用品选用规则》的有关规定，都应当配备劳动防护用品，饭店应按规定安排用于配备劳动防护用品的专项经费，不得以货币或者其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。
三、饭店劳动防护用品配备和使用管理要求

（一）劳动防护用品采购及保管要求

劳动防护用品的采购部门应制定劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、报废等安全管理制度，并监督执行。

1．采购的劳动防护用品必须符合国家或行业标准，采购时须验证供货商资质及生产许可证、特种劳动防护用品安全标志、产品合格证、有效期限、防护类别、防护等级等规定项目，禁止采购不符合标准或超期的劳动防护用品。

2．验收人员应严格按规定程序及要求对采购的劳动防护用品进行验收，特种劳动防护用品验收须经饭店物管部人员检查验收。

3．劳动防护用品应按规定入库保管，按存储要求摆放，定期进行检查，尽量不积压储存，避免因失职造成劳动防护用品失效、霉变或损坏。

4．劳动防护用品的发放必须按规定的配发标准、岗位工种进行，发放应履行签字手续。不得超范围发放，如需增加发放范围，应经饭店××部审核，报领导批准后执行。

5．回收或过期的劳动防护用品应按规定进行报废处理，不得私自处理，严禁转销给收废品人员。

（2） 配发劳动防护用品个人的使用和保管要求

1．专业技术人员在操作过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品，未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗作业。  
2．结合本岗位的工作性质和职业病危害因素，合理提出劳动防护用品配备请求或建议，呈报部门领导。
（三）对所配备的防护用品正确使用，妥善保管，严禁随意扔放或不按规定穿戴。
第五节 安全生产奖励和惩罚制度
为加强饭店安全生产管理力度，增强各级管理人员安全生产管理意识，提高岗位员工安全作业的自觉性，保障饭店正常经营工作秩序，保证顾客和从业人员人身及财产安全，根据《北京市安全生产条例》和《北京市餐饮经营单位安全生产规定》的要求，以“倡导安全、惩罚违章”为安全生产管理考核依据，特制定本制度。

一、安全生产考核领导小组
        组  长： 

副组长： 

成  员： 
二、安全生产考核内容

依据《北京市安全生产条例》相关要求，确定饭店安全生产考核内容如下：
1.部门安全生产责任制及各项安全管理制度、岗位安全操作规程的制定及落实情况；

2．各级管理人员履行安全职责及作业人员岗位安全操作情况；有无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律现象；有无安全隐患问题；
3.生产教育和培训内容落实情况，从业人员掌握安全生产知识及职责情况；
（1）特种作业人员持证上岗情况；
（2）各类应急预案演练情况；部门安全生产环境（安全警示标志、防护用品配备、仓储安全距离、疏散通道及安全出口）情况；
（3）应急广播和指挥系统、应急照明和消防器材、安全疏散门、钥匙安全管理等情况；

（4）出租场所及建筑施工安全管理协议的签订及安全管理情况；

（5）部门有无发生安全责任事故及工伤事故等。

4.安全生产考核方法

根据《北京市安全生产条例》及饭店安全生产责任制的要求，结合全年各类安全检查及记录情况，参照上述考核内容，对各部门各层级人员及行政管理机构进行安全生产考核，并依据饭店安全生产奖励和惩罚标准，给予责任人及部门相应奖惩。
三、安全生产奖励条件和惩罚依据

（一） 奖励等级及条件

奖励分为：表扬、嘉奖、评选安全之星（或安全先进班组）、授予饭店安全生产者（或安全管理先进部门）称号。在给予上述奖励的同时，酌情发给一次性奖金或物质奖励。

1．有下列表现之一的员工，根据贡献大小，给予相应奖励
（1）严格遵守饭店的各项安全管理制度、规定，模范执行劳动纪律，有突出事例，表现优异者。

（2）在设备改造、技术革新、劳动保护等方面，提出合理化建议被采纳，对安全管理工作有突出贡献者。

（3）在安全巡视、设备检修等工作中，及时发现和消除事故隐患，避免发生重大安全事故，使饭店和顾客利益免受重大损失者。

（4）敢于抵制违章指令，坚持“安全第一”的原则照章办事，避免人身伤亡及财产损失者。

（5）在消防、内保、交通等安全方面事迹突出者。

2．有下列表现之一的部门或班组，根据安全管理情况，给予相应奖励
（1）贯彻落实饭店及部门安全生产责任制，各项安全管理措施有效、到位，管理人员履行安全职责，作业人员操作规范，全年未发生安全责任事故和工伤事故的。

（2）全年各类安全检查评比中成绩优异的。

（3）及时消除安全隐患，避免发生重大安全责任事故，使饭店免受重大经济损失的。
（4）在消防、内保、交通等安全方面事迹突出的。

（二）惩罚依据

惩罚分为：警告、通报离岗、解除合同。在给予行政处分的同时，给予一次性经济处罚，被警告者扣罚50元，被通报离岗者扣罚500元。对造成重大损失的事故责任人，除给予相应行政处分外，还需赔偿经济损失。触犯法律的移交司法机关处理。

1.有下列行为之一者，给予警告处罚
（1）违反饭店安全生产管理规定、规章制度及安全操作规程，发生责任事故且情节较轻，未造成影响或后果者。

（2）违章作业不听劝阻者。

（3）无《特种设备操作证》操作特种设备者。

（4）擅自移动、动用消防器材改作他用者。

（5）发生主要责任交通事故者。

（6）值班脱岗或未履行安全检查职责者。

（7）安全管理渎职者。

（8）其它违反安全生产规定的一般行为者。

2.有下列行为之一者，给予通报离岗处罚
（1）违反饭店安全生产管理规定，发生事故且情节较重，造成一定影响或后果者。

（2）违章作业引发工伤者。

（3）造成安全设施设备损坏者。

（4）受到第二次警告者。

（5）被上级安全生产监察部门通报者。

3.有下列行为之一者，给予解除合同或除名处罚
（1）违反饭店安全生产管理规定，发生事故且情节恶劣，造成重大影响或后果者。

（2）因失职造成饭店正常经营管理严重损失者。

（3）离岗培训后重新上岗累犯前款者。

4.坚持“安全生产一票否决”的工作原则，对发生安全生产责任事故的部门及相应责任人，取消年终评选先进的资格。

四、安全生产奖励和惩罚程序

1.饭店安全生产安全生产小组依据各类安全生产检查情况，填写安全生产奖励和惩罚记录表，送交饭店领导审批。

2.经饭店领导审批后填写奖罚金额通知书，送人力资源执行。

安全生产奖励和惩罚是安全生产管理工作的一个辅助手段。安全生产惩罚不是目的，消除隐患，防微杜渐，提高员工自身安全防范意识，促进部门的安全生产管理工作，杜绝各类责任事故的发生，保障饭店正常经营秩序，保证顾客及全体从业人员的人身及财产安全，才是饭店安全生产管理工作的最终目的。望各部门组织员工认真学习，并贯彻落实。

第六节  安全生产事故报告和处理制度
为了加强饭店生产安全事故的管理和控制，在全面掌控工伤事故的同时，及时有效应对及控制人身伤亡及重大财产损失的生产安全事故，保障饭店正常工作（经营）秩序，保证饭店及全体从业人员的人身安全和财产安全。根据《北京市安全生产条例》和其它安全生产法规的规定要求，结合饭店安全生产管理工作的实际情况，特制定本制度。

一、事故报告及处理组织机构及各自职责

事故报告及处理领导机构

组  长：  

副组长：  

成  员： 
职责：负责生产安全事故救援、报告和处理工作的总体指挥协调工作。组织事故现场的应急救援工作，把人员伤亡及事故损失程度控制在最低限度。监督事故原因调查分析工作，及时审阅事故报告，按规定时间上报有关监察部门。依据事故产生原因及后果，组织对事故的总结及对事故责任人和所在部门的处理工作。

二、生产安全事故报告内容及程序
1.生产安全事故报告内容

生产安全事故报告内容应包括：发生事故的单位（部门）、时间、地点、事故（伤亡）情况、初步分析的事故原因、报告人姓名、电话等。

2.一般工伤事故报告程序

一般工伤事故发生后，工伤者或事故现场人员应立即报告部门负责人。

（一）部门负责人接到工伤事故报告后应立即报告饭店店总经理。

（二）店总经理接到工伤事故报告后应立即赶赴事故现场进行事故调查，并根据调查情况，写出事故分析结论上报饭店领导审阅，同时提出工伤审核意见，报安全生产小组办理工伤申报事宜。安全生产小组在未得到店总经理审核意见前不得办理工伤申报手续。
3.伤亡事故报告程序

（一）伤亡事故发生后，负伤者或事故现场负责人应立即报告饭店领导。

（二）相关责任人根据饭店领导指示，立即总公司报告。 
（三）按程序启动安全事故应急预案，组织人员对事故现场进行保护，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。

（四）协助集团及安全生产监督管理局事故调查人员对安全事故进行调查，确定事故安全责任。

三、组织抢救的措施

按照饭店安全事故应急救援预案程序，实施救援工作。各部门分工负责，对事故现场人员及财产进行抢救，减少事故损失，降低事故影响。

（一）通信联络组负责事故各类信息的采集、分析、汇总，提交分析报告供领导决策参考。督促检查事故信息报送工作，保证事故应急系统的畅通。

（二）伤员救护组负责事故现场受伤人员的紧急医疗救治工作，在急救中心医护人员到来之前，对伤者实施止血、包扎、固定等应急抢救。同时负责指导抢救现场受伤人员等组织协调工作。

（三）排险救援组负责事故现场供电系统、机械设备及事故现场周边设备设施的控制、救险、隔离和防护等工作，防止事故扩大或蔓延。

（四）交通疏散组负责事故现场救援车辆、物资、器械、防护用品及伤重人员的紧急运送，应急救援及相关资金储备，抢险救护器材急购等工作。

四、事故现场保护

由安全生产小组及保安人员组成安全警戒线负责对事故现场及周边的安全警戒、区域封闭、隔离疏散无关人员和保护事故现场等工作。未经事故调查人员允许，任何人不得擅自进入事故现场毁灭有关证据。

五、生产事故的调查

（一）一般工伤事故自发生之日起10日内，应结束事故调查并做出事故结论，事故结论书送交饭店领导审阅。

（二）伤亡事故自发生之日起30日内，应结束事故调查并做出事故结论，事故结论书由事故调查人员送达饭店领导签收。

（三）发生事故部门人员应配合事故调查人员进行事故勘查工作，并如实提供所需的调查材料。

（四）伤亡事故的调查、分析、取证工作必须在区安全生产监督管理局等相关人员的直接参与下进行。

（五）通过事故调查分析查清事故发生经过，找出事故原因，分清事故责任，吸取事故教训，提出预防措施。

六、事故总结及责任人的处理

依据伤亡事故调查人员提出的事故处理意见和防范措施建议，由饭店负责对事故的处理。

（1） 下列情形之一的，由饭店按照国家安全生产相关规定，依据《北京饭店饭店安全生产奖励和惩罚制度》条款，对部门负责人和直接责任人给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

（二）轻视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的；

1.伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的。
2.调查、处理伤亡事故过程中玩忽职守、徇私舞弊或者打击报复的。

3.伤亡事故处理工作应当自事故发生之日起××日内完成，并由调查组提出调查报告。遇有特殊情况，可以适当延长时间，但不得超过××日。事故结案后，应当公开宣布处理结果。
（三）事故处理时应注意以下几点：

⑴ 应结合各级安全生产职责的规定，分清事故的直接责任人、主要责任人和领导责任人。

⑵ 凡因错误指挥、未建立安全生产规章制度、未按规定对员工进行安全技术教育和考核、安全管理混乱、发包合同中没有安全管理内容、设施设备未按时检修或设备隐患未及时消除、劳动条件和作业环境不符合规定要求、未按规定提取安全措施经费、新（改、扩）建项目未与主体工程“五同时”等造成事故的，应追究有关领导人的责任。

⑶ 凡因违章指挥、违章作业、玩忽职守、违反劳动纪律或发现危急情况不报告又未采取必要措施、不按规定佩戴劳动防护用品和用具等导致伤亡事故的，应当追究直接责任人或主要责任人的责任。

⑷ 对事故责任人的处理一般采用教育和处罚相结合的方法，情节恶劣、后果严重并触犯法律的，则应移交司法机关依法追究刑事责任。

（四）事故处理应严格执行“事故原因分析不清不放过，事故责任人未受到处理不放过，事故责任人和员工未受到教育不放过，没有采取切实可行的防范措施不放过”的原则。
第七节 安全生产例会制度
为加强安全生产监督管理，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据《北京市安全生产条例》及相关法规规定要求，特制定本制度。

1.饭店安全生产委员会的安全生产例会每季度召开一次，一般设在每季度最后一个月第四周的周一举行，由安全生产委员会领导负责召集，总结季度工作，布置下季度任务，遇有特殊情况应及时开会研究处理。

2.饭店安全生产例会每月不少于两次（一般设于每月第二周周一和第四周周一举行），由总经理负责召集，并主持会议。听取各分管主管汇报近期安全生产工作进行情况，并讨论在安全生产工作中存在的问题及整改方案。
3.各级安全生产例会必须专备会议记录簿，认真记录会议时间，参加人员及会议内容。
第八节  安全生产事故隐患排查和治理制度
根据《北京市安全生产条例》和《北京市商业零售单位安全生产规定》等五大行业法规规定要求，为贯彻“预防为主、突出重点、保障安全”的安全方针，切实把预防工作和安全隐患排查整改制度落到实处，强化岗位安全责任，确保饭店财产和人员安全，经安全生产委员会批准特制定本制度。

1.预防与排查

⑴岗位安全责任

各部室经理为本部室安全第一责任人，对本部室安全工作负全面责任，应落实岗位职责中的安全责任要求，确保各种工作的安全，保证每一位员工的安全。

⑵安全大检查

定期（每月25号）或不定期，安全生产小组组织前厅、后厨、保安队等部门对饭店进行全面安全大检查，各部门每月应对本部门安全隐患进行自我排查。

⑶日巡查

安保队每天应对各检修现场安全进行检查，检查出来的安全隐患，应及时通报到相关部门或个人，检查记录存档备案。必要时由安全生产小组下发安全隐患整改通知书限期整改。

2. 事故隐患排查内容包括：
（1）电气线路私拉乱接，是否有裸露和老化损坏现象，是否安装了漏电保护装置和接地保护等；

（2）疏散通道挤占、堆放杂物现象；

（3）消防设备设施维护(消防栓、灭火器、应急照明灯、消防标识等)状况；

（4）库房、机房管理；

（5）应急广播系统；

（6）违章操作(电工未持证上岗)；

3.事故隐患的处理方式

（1）一般性事故隐患，应要求相关部门或具体负责人，立即排除。

（2）特重大事故隐患，应做出暂时局部或全部停业或停工、停止使用等强制措施，限期整改。

（3）特别重大事故隐患，应立即做出停业或停止使用等强制措施，采取及时进行人员疏散、加强安全警戒等相应防范措施，立即进行彻底整改。

（4）所有事故隐患在整改完毕后，要进行复查验收。

4.事故隐患的排查整改和上报
(1)根据工作分工，各部门对分管领域事故隐患的排查整改和上报实行责任追究制度。

(2)各部门要在职责范围内，定期组织安全生产检查，及时发现和消除各类事故隐患，尤其要加强对重特大事故隐患的排查。

(3)对上报的各类事故隐患，各部门要按职责分工进行查实，及时采取有效措施，并协调和督促相关部门或具体负责人限期消除。

(4)各部门对重大隐患或一时难以解决的隐患，要及时采取必要的临时安全防范措施并立即上报主管领导，由主管领导负责解决；主管领导不能解决的重大事故隐患，应随时上报饭店第一责任人，召开专题工作例会研究解决措施；本单位无法协调解决的，立即向上级有关部门报告。

(5)安全生产小组要根据各自主管的安全生产责任，要建立健全事故隐患备案登记制度。将群众举报、检查发现、部门上报的各类事故隐患的具体情况、采取的措施、监管责任人、整改结果、复查时间等一一进行详细记录；建立健全重大危险源档案，将分管领域危险源数量、类型、具体位置和部位、危险程度、可能发生的事故类型、监控措施、管理责任人、监控责任人、检查时间、检查情况等详细登记造册，并保留三年以上。

(6) 安全生产小组要根据各自主管的安全生产事故隐患及时汇总，向本单位领导汇报，并对事故隐患整改情况进行督查。对未按职责进行认真监管或未按规定上报的各类事故隐患发生的问题，按有关法规严肃处理

第九节 各岗位人员操作规程

一、财务安全管理制度
（一）财务部门治安保卫管理制度

1. 财务部门应设专人负责治安防范工作，制定治安保卫制度，责任到人，应同财务人员签订《治安保卫责任书》。

2. 财务部门应按规定安装防护装置。“三铁一器一铃一台”齐备。

3. 设置“非本部人员严禁入内”标志，设置警示标志和报警电话。财务人员要会报警，妥善处置突发事件。

4. 要有安全保卫方案，财务人员要知道方案内容。

5. 过夜滞留现金，不得超过银行限额，如超过2000元时，虚设专人看守。

6. 工作期间，现金、票证等摆放位置与隔离台（柜）留有安全距离，离开工作岗位时，要将现金票证等存入保险柜，无关人员禁止进入财务。

7. 现金、支票、支票用印章、支票密码、有价证券等必须存放保险柜中。支票、支票用印章、支票密码要分开存放。

8. 保险柜要专人使用，钥匙随身携带。必须使用保险号，换人时必须调整保险号。

9. 严禁将私人现金、票证、贵重物品存入保险柜。

10.取送现金要专车专人护送，并使用防抢电击箱。

11.下班时，要关闭灯具、锁好门窗，开启保险柜和财务自动报警装置。

（二）财务部管理治安防范标准

1. 有行政保卫部门与现金管理部门共同制定的安全保卫方案，有现金管理部门档案。

2. 现金管理人员应符合总公司下方的公交保发[1996]236号《北京市公共交通总公司现金管理部门安全管理规定》中规定的条件。

3. 有与现金管理部门工作人员签订的《治安保卫责任书》。现金管理人员明确自己的安全保卫责任，严格执行各项保卫规定。

4. 安全保卫制度上墙，责任到人。

5. 凡在本市银行开立帐户并领用银行转账支票的，须入2850查询服务网，工作人员熟悉使用方法，充分利用其功能加强支票查验工作。

6. 有行政保卫部门备案的过夜款现额标准，过夜款超过2000元时有专人看守。

7. 安装防盗门。二层楼（含）以下现金管理部门安装防糊窗、防护窗用钢筋直径大约10mm，钢筋横向间距小于15cm、纵向间距小于30cm。固定螺栓必须焊死或将螺栓砸铆。三层（含）楼以上窗防护设施视具体情况，由行政保卫部门酌定。

8. 安装防盗报警铃。报警铃开关为开关式，开关位置隐蔽、便于操作。报警铃灵敏有效。

9. 安装防盗报警器。探头无遮挡、报警器主机安装在有人值守的室内。报警器灵敏有效。

10. 报警电话贴于明显位置。工作人员会使用本部位的报警装置，知道报警电话和处置报警的基本方法。

11. 设置全封闭隔离台（柜），隔离门随开随锁。门锁安装安全牢固。

12. 在醒目位置设置“非本部人员严禁入内”标志，隔离台（柜）内无非工作人员。

13. 保险柜专人使用，柜中不存私人财物。保险柜钥匙专人保管、随身携带。使用保险号，随开随锁，换人时立即调整保险号。保险柜报警器灵敏有效。

14. 现金、支票及支票用印章、密码、有价证券等存放保险柜中。支票、支票用印章、支票密码分开存放、支票随用随填项目再盖章。

15. 工作人员在工作期间，现金票证等摆放位置与隔离台（柜）留有安全距离；离开工作岗位时，现金、票证等存入保险柜。

16. 取送现金超过2000元时二人同行，超过万元时有专车专人护送。

17. 有取送款安全保卫方案。取送款车司机、押运人员、取送款人员严格执行安全保卫方案。配有必要的警具、通讯器材，专用取送款车安装固定铁箱、配用箱锁、现金须入箱锁好。非专用取送款车配有防抢电击箱，电击箱电池电量充足，一人提箱、另一人掌握遥控器。

（三）保险柜治安保卫管理制度

1. 保险柜要指定专人负责，要制定治安防范制度，制度上墙，责任到人。

2. 放置保险柜的房间要有防盗门、防护栏、报警装置。

3. 同财务人员签订《治安保卫责任书》

4. 存放现金的最大限额要经银行核定，不准超额存放。

5. 保险柜在使用时，必须密码与钥匙并用，不得擅自停用密码，钥匙要随身携带，不得锁入办公桌内。

6. 保险柜不得存放私人财物。

7. 财务人员下班时，要锁好保险柜，开启报警装置，锁好门窗，带好钥匙。

二、设备使用维修管理制度

1. 电工必须经过北京市安全生产监督管理局、电工作业正式考核、发证后才能进入工作岗位，电工作业时必须严格执行〈工程手册〉的规定，并依照饭店防火要求，进行各种电气设备的安装维修工作，不得违反操作规程。

2. 安装和维修电器设备时，必须经专门电工按规定操作进行，设备增设、更新后必须经主管部门，专项负责人共同检查合格后方可使用。

3. 电器设备和线路不准超负荷使用。线路接头要牢固，绝缘要良好，禁止使用不合格的保险设施、器材。

4. 所有电器设备和线路要进行定期检查和维修，发现可能引起火花、短路、发热及电线绝缘损坏情况必须立即修理或停止使用并及时上报。

5. 安装和维修电器设备，在未操作完或未正式使用之前，应设人看护，工作人员离开现场时，必须切断设备的电源并悬挂“勿动”警示牌。

6. 使用电热器具，导线必须符合规定要求，绝缘要良好，并有合格的保险控制，必须设在可靠的阻燃基座上，使用时要有专人看管，用后断电。
三、空调维修的安全操作规程

（一）维修空调前应仔细检查维修场地的设施是否正常；

（二）维修工作开始之前应确保相关电源已经切断；

（三）需要登高作业时应设专人扶梯，并做好过往人员的安全保护和警示工作；

（四）顶棚维修工作的落足点应在房顶龙骨上，复杂维修时应先在龙骨上铺设木板溢确保维修工的人身安全；

（五）维修工作需要明火作业时应提前备好灭火器，从而保证施工场地的绝对安全；

（六）维修工应正确使用各种电动工具；

（七）工作完毕后维修工应立即将施工现场打扫干净整洁；

（八）如工作中发生意外险情，维修工应立即报告相关领导，并同时保护好现场。
四、饭店开、关门制度

为加强本饭店规范化管理，维护饭店正常经营秩序，防范饭店治安、消防隐患的发生，特制定饭店开、关门管理制度。

1.饭店夜间值班由管理人员、保安巡逻组成，遇有重大政治活动，由饭店主要领导带班。
2.营业结束后，饭店由值班管值班人员、保安巡逻、室分别进行安全检查，记录检查情况。

3.饭店营业时间根据各店的实际经营情况制定。
4.员工进入时间为早   点   分。
5.饭店停止营业后，当日值班人员、保安人员负责巡察场内安全；对持货物出场的员工大门警卫要检查货物。
6.全部清场完毕，员工遇特殊情况需经值班人员批准方可入内。

7.饭店当班值班人员，保安人员对场内巡察，确认无安全隐患后，断掉场内照明和动力设备电源。

8.每天夜间，值班人员对饭店内部及周围进行检查巡视（次数、时间），并填写夜间值班巡视检查记录。

9.饭店停止营业后，由保安当班负责人带队，逐一将饭店各部位大门锁好并确认无误；遇有特殊情况及时汇报当日值班负责人。保安负责人每天做好开、关门工作记录。

10.保安值班人员，饭店停止营业后严禁私自接待来访人员，遇有上访、办事人员到来，先问明来人事由，并立即通知值班负责人，由值班负责人负责接待。

11.饭店内房间应人走断电、锁门关窗，严禁存放易燃易爆和其它危险物品。

12.值班人员应按时交接班，不得无故空岗、脱岗，特殊情况需要调班的，自行调换后报主管领导。严禁酒后值班。

五、饭店值班制度

值班时间：根据各店实际情况自行制定
1. 值班人员必须坚守岗位，尽职尽责，不得无故脱岗，严肃值班纪律，保持通讯工具畅通。

2. 负责接听、记录、转达、报告重要电话事项和公安、消防、检查机关、法院专项搜查的随时接待工作。

3. 负责饭店内营业厅、后厨的安全巡视，巡视时间：第一巡    ，第二巡     ，第三巡     。场外巡视时间：第一巡     ，第二巡次日早     。

4. 值班人员在值班当中遇有紧急事项，如遇暴雨、雷电、大雪、六级以上的大风，应加强对建筑物的巡视，发现险情马上采取措施有效处理，并及时向上级通报。

5. 值班人员在值班当中遇有突发事件发生，应立即采取应急预案，组织人员紧急抢险、救护，有效控制事件蔓延，并立即向上级和有关救援部门通报。

6. 值班人员在值班前4小时内禁止饮酒（含啤酒），禁止食用他人赠与的食物、饮料，禁止从事牌类、棋类活动，禁止接待本人家属和好友，禁止留宿外来人员。

7. 值班人员要有详细值班记录，认真阅读交接、遗留、托管事项，对重要的来电内容需登记来电时间、事由、来电人，对值班处理的事项逐一进行纪录。值班记录每周由经理阅一次，摘要上会。

8. 报警电话：警务110、火警119、救护120。

六、现金、票据、印鉴安全管理制度

（一）现金、票据、印鉴必须存放在财务（或符合财务条件的房间）的保险柜内，且票据、印鉴分柜存放，保险柜内的现金不得超过规定标准，若超过标准必须设专人看守。
（二）专人负责保险柜，钥匙随身携带，不能插在锁孔内或放在工作台面等明显处。并应按规定使用暗码锁，下班打乱。换人使用保险柜时须重新编号，发现锁坏应立即维修。
（三）主管转账、现金支票的人员不准预先将支票盖齐印鉴，且应随用随填写。
（四）去银行取送现金必须2人以上同行，5万元以上派专车，取送巨额现金，应提前通知物管部，并派遣尾随车，五人以上护送，行动前不向无关人员泄露。
（五）在取送款途中，如遇汽车被毁坏或其它事件，负责现金的人员不得参与和保管现金无关的事情，司机不准停车。做到人不离款包，车不走生路。
（六）饭店安全管理委员会应经常对现金、票据、印鉴的管理进行检查，财务部门要提供方便。
七、联营单位安全管理制度
（一）根据公安、消防、劳动和社会保障部门的有关法律法规，为确保饭店安全保卫工作不出现问题，凡在饭店内租赁、联营的单位均需执行本规定。
（二）、联营单位应与饭店签定安全保卫责任书，设专人负责安全保卫工作。
（三）使用电气、燃气等设备时，应执行饭店安全保卫制度，还应根据有关规定制定操作规程和安全保卫管理制度，以免发生责任事故。
（四）员工在上岗前须经所在单位批准，并在安全培训合格后，持本人近期照片（2张）、身份证等有效证件，到安全生产小组进行登记备案。
（五）员工上班期间须接受安全生产小组、当地公安、消防部门的检管理。
（六）发生违章，或出现隐患，店总经理有权依据有关法律法规和饭店制度进行处理。
八、重点部位安全防范制度
（一）饭店重点部位包括：财务、安全生产小组、室、高、低压配电室、库房和地下空间。
（二）重点部位人员应严格遵守各项法律法规和公司规章制度，认真做好各种原始记录，发现异常情况应妥善处理，发生紧急情况时，应立即采取控制措施，同时向领导和主管部门报告。
（三）重点部位严禁非工作人员擅自入内。有参观、考察活动时，需经部门领导批准，并应有专人负责接待，内部人员介绍情况时应注意保密。
（四）制定安全责任制，明确负责人，并镶嵌在镜框内，悬挂于明显位置。

（五）严禁会客、吸烟、代存私人物品，工作人员不得脱岗空岗、私自换班或做与工作无关的事。每班均应做好安全检查，并填写当班记录。
（六）有设备的重点部位，严禁非专业人员操作，且不得自行安装改造所有设备，并应经常检查设备情况，确保设备运行正常。
（七）交接班应说明本班次工作、设备情况，需要两班清点核对的，经双方确认无误后，双方签字交接。
（八）财务、库房必须设在符合要求的坚固房间内，安装防盗门、技防设备等防范设施，库房门应使用大型防撬挂锁。并应经常检查维修，保证功能良好。
（九）库房内不得使用电热器具、电器设备或作为修理及其它场所，不得设置办公桌和床铺。
（十）库房货物应分垛码放，留足通道，保证“五距”。且不应影响自动喷水灭火系统喷头的使用，货物顶面与喷头溅水盘的垂直距离不应小于0.5米，溅水盘周围0.5米内不应堆放货物。
(十一)库房照明开关、电闸一律在库外安装，库内不得使用碘钨灯、日光灯和60W以上的白炽灯等高温照明灯具，不准乱拉临时电线。
(十二)易燃易爆物品必须单库存放，不得与其它物品混存，严格杜绝一切火源。库内必须使用防爆灯，库存数量须严格控制到最低限度，破损的商品和包装应及时清理。
(十三)广播稿件经领导批准后方可播放。
九、消防安全管理制度

（一）消防安全工作必须贯彻“预防为主，防消结合”的方针，认真落实《中华人民共和国消防法》和《北京市消防条例》，确保饭店良好的工作秩序和经营环境。
（二）饭店防火工作由法人代表负全责，并确定店总经理主管，日常工作由安全生产小组负责。
（三）饭店设立消防安全组织，制定消防规章制度和应急疏散预案, 确定消防安全管理职能部门，设置专职或兼职消防管理人员，建立义务消防队。

（四）饭店新建、改建、扩建、装修和改造调整等工程，必须符合消防法律法规，防火设计必须符合国家有关消防技术规范的规定，并须提前将书面申请方案报保卫部，经审批后方可施工。
（五）施工中申请方案内容发生变化时，须再行申报，审批后方可执行。凡施工与申请方案不符，须进行整改，造成经济损失或发生事故的由申请部门负责。工程完成后，经物管部消防验收合格后，方可投入使用，未经验收或验收不合格的，不得投入使用。
（六）新建、改建、扩建和内部装修工程在200平方米以上，须经公安消防机构审核合格后，方可施工；工程竣工后，须经消防机构验收合格后，方可投入使用或开业。未经验收或经验收不合格的，不得投入使用。
（七）签订施工合同的工程必须签定安全防火协议书，明确甲乙双方的责任。
（八）凡在饭店动用明火，须提前到安全生产小组办理动火证后方可施工，并须在动火现场配备足够的灭火器。营业时间严禁动用电气焊。
（九）新增电器设备和线路，须符合国家和本市有关电气安装技术和消防安全的要求，由专业人员进行操作，且须由安全生产小组或饭店领导进行消防审批和验收。其他人员不准擅自安装或拆改，不准接拉临时电气线路，不得超负荷用电。
（十）装修、装饰、货架应采用不燃或难燃材料，装修施工后在验收审核中发现与申请方案不符，须进行整改，造成经济损失或发生事故的由申请部门负责。
(十一)饭店安全疏散通道应保持足够距离，主通道在2.4米以上，辅助通道在1.5米以上，消防通道、楼梯前室、消防隔离卷帘门下、安全出口两侧的一米范围内不准设置柜台、货架，不得堆放商品、物品等任何杂物，并保证畅通无阻。
(十二)进行各类活动或摆放（商品、柜台、货架）或悬挂宣传画及广告时，严禁遮挡覆盖或圈占消防器材、疏散标志、监控摄像头、红外探头和其它消防设施，严禁擅自拆除、动用、停用火灾自动报警，自动灭火等各类消防设施。
(十三)易燃易爆等危险物品须专库储存，专人保管，并限定存放数量，严禁将引燃物带入储存地点。
(十四)饭店内部严禁违反规定使用电热器具、加热器具。
十、消防设施日常巡视检查制度

为贯彻落实北京市餐饮经营单位安全生产规定（176号令）精神，进一步加强本单位消防设备设施的日常巡视检查工作，积极发现和整改火灾隐患，确保不发生任何形式的火灾事故，保证人民群众的生命和财产安全，根据我单位的实际情况特指定本制度。

（一）饭店消防设备设施实行每日巡视检查，在工作（营业）期间内每隔两小时进行巡查一次。
（二）每日消防巡查应按时进行，巡查员根据事先规定的巡检内容逐一进行检查，不得漏查。
（三）消防设备巡查范围包括：消火栓、灭火器、安全出口、疏散通道、消防指示标志、防火门、防火卷帘门、消防喷淋、消防手动报警器、配电室、消防疏散平台、稳压及喷淋泵房等。
（四）根据消防设备的不同类型、功能、设置区域进行详细的巡视检查，巡查内容包括：外观、部件、功能、运行、待机等情况。
（五）应设置巡视检查记录本，巡查员到达指定巡视区域后，根据发现情况和问题在记录本上做出详细的记录并签字确认。
（六）消防巡查实行人员轮流巡查制，即白班人员每班次两人轮流进行。
（七）根据部门制定的每日巡查表每天按时按次进行巡视检查，无特殊理由不得调换，若因病、事假需请假的，提前上报部室经理（领导）批准，安排其他人员替查。
（八）巡查员的日常巡视检查工作由部室经理（领导）进行监督检查，发现未查、漏查、替查等情况根据相应处罚规定进行处罚。
（九）巡查员应本着“谁检查、谁负责”的原则认真进行消防巡查，对因麻痹大意、玩忽职守所发生的火灾事故及所造成人员财产损失承担相应的经济和法律责任。
十一、交通安全管理制度

（一）饭店员工应牢固树立“安全第一，预防为主”思想，严格遵守《中华人民共和国道路交通安全法》、《行人、骑车人交通行为规范》和饭店内部交通安全管理制度，维护首都交通秩序。
（二）机动车驾驶员须掌握安全驾驶技术，了解车辆性能，对车辆经常维护保养，确保车况良好，做到文明驾驶，安全礼让，遵纪守法，杜绝违章。 
（三）饭店机动车驾驶员，有责任签订饭店不同时期下发的安全保证书、
责任书，明确权利义务，并按规定参加饭店举办的各项交通安全活动。
（四）饭店机动车不得擅自交给非专职司机或无驾证人员驾驶，否则，发生事故须承担全部经济损失。
（五）非专职司机，不得擅自动用饭店车辆，否则，一切后果须由非专职司机本人承担。
（六）非专职司机因工作原因，需要驾驶公车时，必须经饭店领导同意。
（七）禁止酒后驾驶车辆
（八）驾驶员发生交通事故，须立即报告交通管理部门，及饭店领导，逃逸者除接受交通管理部门处罚，并承担发生的所有费用外，饭店安全生产小组也将适情节轻重进行处理。
(九)机动车应保持车况良好，车容整洁，制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置必须保持齐全有效。
(十)机动车应证照齐全，按时参加年检，因停驶修理等原因不能按时参加年检的，应提前到车管所办理缓检手续，凡属因工作失误造成年检损失的由驾驶员本人或责任人承担。
(十一)饭店机动车，必须按规定停放到指定停车场，决不允许擅其它区域等地过夜，否则，一旦丢失，驾驶员须承担全部经济损失。
(十二)驾驶员每天出车前、行驶中、收车后要认真检查车辆，确认安全设施齐全有效，保持良好的机械状况，发现故障及时排除，不准带故障出车。
(十三)动用饭店车辆外出旅游的部门，必须报饭店主管领导批准、安全生产小组同意，方可出行。
 (十四) 行人、骑车人应自觉遵守交通法规，遵守《行人、骑车人交通行为规范》，凡发生违章行为，给饭店造成影响的，饭店将按照有关规定进行处罚，因违章造成事故的，其后果由违章员工自负。
(十五)饭店员工应服从交通安全管理，对因违章不接受管理，给工作造成影响或给饭店造成不良后果的，将适情节予以处罚。
十二、发生各类案件、事故的报告制度

（一）为及时报告饭店各类案件、事故，积极采取应对措施，防止事态扩大，总结经验教训，特制定本制度。
（二）本规定所指各类案件、事故包括：饭店内部发生的治安案件，涉嫌刑事犯罪案件，各类突发事件，内部安全防范、火灾、交通事故，以及员工因个人责任在饭店外发生的各类案件、事故。
（三）饭店发生各类案件、事故后，受害者、目击者或现场有关人员应当立即直接或逐级报告饭店负责人。
（四）负责安全的部门根据案件、事故的情况性质，报告相关主管部门或执法机关。
（五）对各类案件、事故发展过程中的重要情况和有待进一步调查的事项，要及时续报。
（六）饭店任何员工、外来人员发现各类案件、事故均应报告。
（七）各类案件、事故现场的所在部门，应当保护好现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止情况扩大。
（八）员工在饭店外发生各类案件、事故，除及时报案外，应向所在部门和店总经理报告。
（九）任何部门和个人不得隐瞒、拖延不报或谎报各类案件、事故，不得破坏出事现场，并积极协助调查，提供真实情况和资料。反之造成不良后果，应负相应责任和承担经济损失。
（十）部门或个人遇有群众报案时，应当认真接待并报告店总经理。
第十节  安全用电管理制度

一、电开水器安全管理制度

(一)电开水器安全管理：必须严格按照电开水器安全操作规程进行操作。操作前认真检查水节门是否完好，确认安全后方可操作。

(二)在操作中如发现设备异常，有异味应立即切断电源及时向主管或安全生产小组汇报，安全生产小组应立即与维修班或厂家维修人员联系，维修后留底备查。

(三)电开水器上方严禁摆放各种物品。

(四)电源开关由专人管理。 

二、应急照明设备定期检查制度

为保证饭店应急照明设备正常使用，确保饭店安全生产工作顺利进行，根据北京市安全生产法律法规要求，特制定本制度。

（一）饭店应急照明设备是出现紧急停电情况下，商户、（顾客）及员工疏散的必要照明设备，为保证其正常工作，应定期进行检查。
（二）应急照明设备巡检工作由饭店安全生产小组负责执行，其它任何人员不得以任何理由对应急照明设备进行操作。
（三）应急照明设备的巡检时间一般定在每月检查一次，检查人应按时进行查验不得无故延期或停检。
（四）应急照明设备检查范围是饭店内消防通道的应急照明灯及各安全出口的“安全出口”指示标志。
（五）应急照明设备正常标准根据有关法规要求执行。其标准为应急照明灯在出现停电的情况下连续照明时间不少于20分钟，其地面最低照度不得低于0.5勒克斯。
（六）如检查过程中发现应急照明设备损坏或照明时间或亮度达不到“规定”要求，检查人员应及时通知饭店安全生产小组，并根据指示及时更换损坏或达不到标准的照明设备。
（七）因查验应急照明设备需在停电的情况下进行，为保证饭店的正常生产经营，因此查验时间应定于巡检当日晚上工作（营业）结束后，待清场完毕后进行，不得在日间进行巡检。
（八）每次检查结束后，巡检人应根据巡检情况认真填写“应急照明设备定期检查记录”，并将检查结果上报安全生产小组领导。
（九）应急照明设备定期检查小组成员

组长： 
组员： 
三、配电箱控制开关定期检查制度

为保证饭店电路设备设施正常使用，防止发生火灾等事故，确保饭店安全生产工作顺利进行，根据《北京市安全生产条例》和《北京市餐饮经营单位安全生产规定》等五大行业安全管理要求，特制定本制度。

（一）饭店各通道配电箱、电源插座应保证其正常使用，防止发生火灾等事故，饭店相关部门应定期对其进行检查。
（二）配电箱控制开关巡检周期为每月进行一次全面检查，每日巡查中进行抽检。
（三）配电箱控制开关检查内容主要包括：

1.漏电开关动作是否正常。

2.配电箱内线路连接是否牢固。

3.开关、电度计量表下口接点是否牢固，有无过载现象。

4.地线与配电箱的连接是否合格。

5.电度表运行是否正常。
（四）配电箱控制开关检查人员为饭店安全生产小组等相关人员，其它任何人员不得以任何理由对配电开关装置进行操作。
（五）在检查过程中发现私自接电、违规用电，安全生产小组将对责任柜台开据整改通知单，限期整改，并要求相关部位责任人签字确认。
（六）根据整改期限的要求进行复查，如复查中出现逾期未整改情况，饭店安全生产小组将对该柜台违规行为报送饭店管理部，店总经理应对该柜台停业整改并按饭店相关规定处罚。
（七）每次配电箱控制开关检查应有详细记录，包括时间、地点、问题部位、责任人、整改日期、复查日期等项目。并将每次检查记录完好保存。保存期限不得少于两年。
四、维修电烙铁安全管理制度
为了切实保从业人员和顾客的人身安全，根据饭店安全生产工作的需要，在使用电烙铁时，必须遵守以下几条规定：

1.每次使用前后进行安全检查，电器设备出现故障时，应停止使用。
2.电器设备在工作时必须有人照看，无人或下班时应切断电源。
3.电器设备、插座周围不得放置物品，保持30公分以上的安全距离。4.严禁与酒精、洗板水易燃物品同时使用。
4.电器设备必须使用带有漏电保护的插座。
5.定期对电源插座进行安全检查，使用带漏电保护器的电源插座，每月做一次安全试验。
6.电源插座严禁使用与本区域无关的用电器，包括手机充电器等。
7.电源插座应使用带接地保护的单项三孔电源插座。
8.电器设备操作人员应严格按照电器操作规程进行，禁止违规操作。

9.工作人员应掌握防火救援基础知识，会正确使用灭火器扑救初起火
灾，确保安全。
五、冰箱、冰柜的安全管理制度

（一），冰箱、冰柜四周30公分内不得堆放杂物。冰箱、冰柜需使用带地线的三孔插座，配电箱必须安装漏电保护开关。

（2） 每日对配电箱进行检查，发现松动、掉线立刻报告安全生产小组。

（3） 漏电保护开关每月做一次安全试验，防止发生漏电伤害事故。

（4） 冰箱、冰柜电源线走线要整齐，间距过长时使用线槽板，不得裸露在地面，使用线槽板的要定期检查，发现松动、开胶时及时报告物管部。

（5） 冰箱、冰柜码放要符合安全规范、不得挤占消防通道和防火卷帘门。

（6） 设专人管理，物品存取后要及时上锁，非食用物品严禁放入冰柜。

（7） 定期对冰柜内、外部进行消毒处理，防止发生食物中毒。
（8） 每季度要对制冷设备内、外部进行清扫，防止有各种物品进入压缩机附近。
（十）在日常工作中对设备设施进行保养维护，发现安全隐患及时整改，出现安全事故的，承担相应的法律责任。
第五章 安全生产应急预案
一、总则

（一）编制目的

提高保障公共安全和处置突发事件的能力，在突发事件发生后，能迅速有效、有序地实施应急救援、控制和处置事故，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的损害，保障公众生命财产安全，维护社会稳定，促进企业健康、协调、可持续发展。

（二）编制依据

依据：


1．《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》

2．《中华人民共和国安全生产法》

3．《中华人民共和国消防法》

4．《人员密集场所消防安全管理办法》

5．《中华人民共和国治安管理处罚法》

6．《建筑工程安全和监督管理条例》

7．《北京市餐饮经营单位安全生产规定》等五行业规定
8．《北京市安全生产条例》

等法律法规及有关规定制定本预案。

（三）适用范围

本应急预案适用于内所发生的恐怖袭击、重大火灾、爆炸、地震等突发事件。

（四）事件分类

本预案所称公共安全突发事件是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害、危及公共安全的紧急事件。

根据突发事件的发生、过程、性质、危害等，分为以下四类：

1.自然灾害：主要包括水旱灾害、气象灾害，地震灾害、生物灾害等。

2.事故灾难：主要包括各类安全事故、交通运输事故、公共设施和设备事故、环境污染和生态破坏事件等。

3.公共卫生事件：主要包括传染疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情，以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。

4.社会安全事件：主要包括火灾、恐吓及恐怖袭击事件、聚众闹事、哄抢、经济安全事件和涉外突发事件等。

（五）应急预案体系

本应急预案体系包括：

1.综合应急预案

2.专项应急预案，包括：

(1)恐怖袭击事件应急处置预案

    (2)爆炸事件应急处置预案

    (3)火灾应急处置预案

(4)地震灾害应急处置预案

    (5) 盗窃和破坏事件应急处置预案

    (6) 防汛应急预案
    (7) 斗殴及暴力事件应急措施

    (8) 公关促销活动出现意外情况的应急处置预案

    (9) 发生集体上访和群体性信访事件的应急处置预案

(10) 发生交通事故的应急处置预案

    (11) 发生停电的应急处置预案

    (12) 发生停水的应急处置预案
(13) 发生消防喷淋系统故障的应急处置预案

    (14) 发生公共卫生事件的应急处置预案

 (15) 扫雪铲冰应急处置预案

(16) 客户、员工意外人身伤害紧急处置预案

(17)H1N1流感疫情应急预案

(18)烟花爆竹防控应急预案

(19)信息采集突发事件应急预案
(20) 厨房意外事件应急预案
二、安全风险分析

1.单位概括

单位名称：

单位地址：
单位营业面积：
经营类别： 餐饮
日均客流量：      最高客流量： 

每小时客停流量：

建筑结构：砖混

饭店从业人员： 
消防设施：壁式消防栓   个，消防喷淋系统，喷淋头   个。

灭火器材配备： 5公斤磷酸铵盐干粉58个 
技防设施：喷淋消防系统

疏散通道：  个；安全出口：  个。  

2.危险源与风险分析
重大公共安全事件风险识别表

	评估 内容
	可能发生的事件
	风险源
	风险源描述
	地点
	风 险 描 述

	
	
	
	
	
	影响形式
	主要影响对象

	自然 灾害
	地震
	人口密集和财务集中的区域
	由于建筑物抗震性差，设施及商品摆放方式不合理，当发生地震时造成人员伤亡和财产损失
	用餐区  办公区
	人员伤亡，建筑物损毁、财务损失
	人、建筑物、财务

	事故 灾难
	火 灾
	消防管理不到位的场所
	由于电线短路违章操作或吸烟明火造成火灾、
	用餐区  办公区
	烧毁建筑物，烧伤人员，使人窒息
	人、建（构）筑物

	社会安全
	恐怖  袭  击
	恐怖分子
	恐怖分子劫持人质、制造爆炸等
	用餐区  办公区
	人员伤亡，建筑物损毁、制造恐慌与混乱
	人、建筑物

	
	爆 炸
	不法分子
	不法分子为报复他人报复社会或制造社会影响
	用餐区  办公区
	人员伤亡，建筑物损毁、制造恐慌与混乱
	人、建筑物、财务损失

	
	食  品

卫  生
	不法分子
	不法分子为报复他人报复社会或制造社会影响
	用餐区  办公区
	食物中毒，造成人员伤亡
	人


⑴火灾事故：饭店用电产品多，饭店内照明设备空调设备用电量大、线路隐蔽；饭店内煤气用量大；公共场所人员密集、客流大。

⑵爆炸并发火灾事故：公共场所人员密集、流动大、身份复杂，不排除不法分子为报复社会，利用公共场所制造事端发生的爆炸事故。

⑶机电伤害事故：不排除因违章操作发生意外伤害事故。。
风险分析

因饭店内存在以上危险源，如果出现人的不安全行为，物的不安全状态及管理上的缺陷，就有可能发生火灾爆炸、触电、食物中毒等事故。
三、组织机构及职责
（一）应急组织体系


[image: image2]
（二）组织机构及职责
1.应急指挥部

应急指挥部安全生产小组现场指挥员由总指挥担任，总指挥不在单位由副总指挥担任。

总指挥： 
副总指挥： 
成    员：                              
主要职责：                                                                             

(1)组织制定、审定饭店的各种安全管理制度、应急预案。

(2)组织应急预案的演练。补充完善各项应急预案。

(3)组织开展安全检查，及时消除、整改安全隐患。

(4)组织对员工的培训。通过培训使员工达到应知应会、熟知熟会的目标。
(5)设专人24小时值班。 

(6)接到事故报警后，确定预警等级。及时向应急指挥部总指挥、副总指挥报告。

(7)统一协调、指挥应付突发事件。担负专业救援部门到达事故现场前的应急指挥工作。

(8)协助公安、消防机关开展对事故的调查，查处相关责任人。

(9)组织恢复经营秩序。

2.总指挥

总指挥：（总经理）
突发事件发生后，佩戴专门标记。

主要职责：全面负责突发事件现场的协调工作，控制全局事态，宣布启
动预案，对特殊情况进行紧急决断等。

（1） 全面了解恐怖、爆炸、恐吓、防汛、自然灾害等信息的来源。
（2） 决定向公安机关、上级领导机关报告。
（3） 决定启动防范突发事件应急程序。
（4） 通知有关部门做好防火、防爆炸、防汛、防范自然灾害的抢险准备工作。
（5） 下达局部或全部疏散命令，掌握有无被困人员及情况。
（6） 检查各项防范措施的落实情况，做好各项记录。
（7） 向公安、消防机关移交现场指挥权。
（8） 协助公安、消防、国家安全机关开展工作。
（9） 下达解除预警警报的命令。
（10） 获得授权后指派单位有关部门负责接待新闻媒体和对外宣传工作。
（11） 向上级领导机关报告防范工作进展（开展）情况。 

3.副总指挥

副总指挥：（前厅经理或厨师长）
突发事件发生后，佩戴专门标记。

主要职责：

（1） 协助总指挥开展应急处置工作。
（2） 协调事故的应急处置。
（3） 总指挥不在单位时代行总指挥的工作。
（4）  做好分管部门的安全教育、培训、检查、整改隐患等工作，确保所管辖部门的安全。

４．排险救援组

组长：主管或副厨师长
组员：领班及班组长
主要职责：

（1）了解突发事件情况，积极布控，利用现场专业设备、器材进行排险救援，防止事件的蔓延扩大。

（2）配合专业消防、公安、安全人员进行排险救援工作。

（3）在排险救援过程中，要坚守岗位，积极工作，当现场发生变化来不及请示时，要当机立断，审时度势，应变得当。

(4)排险救援过程中，正确使用有关专业器材及设备，注意保护他人和自己安全。

５．通信联络组

组长：安全生产小组领导
组员：安全生产小组人员

主要职责：

(1)负责应急处置过程中的通信联络，保证通讯畅通

(2)负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系协调。

(3)负责接待有关新闻媒体，统一信息发布口径。

6．疏散引导组:

组长：前厅经理
组员：饭店服务员

主要职责：

(1)发生突发事件时，组织顾客从最近的疏散通道有序撤离，同时警戒灾区周围，防止他人乘机盗抢商品。

(2)疏散顾客逃生时，注意防止在通道口出现人员拥堵的情况，防止顾客摔倒等意外情况。

(3)疏散次序为顾客先行撤离、员工随后，疏散完毕后，安排专人检查现场是否有人员滞留。 

7．财物、物品抢救组:
组长：厨师长
组员：后厨人员、库房人员

主要职责：
⑴负责保护责任区内现金票据的安全。
⑵指挥中心安排保安队人员负责财务安全，并根据领导的命令，协助转移财物，负责提供救灾所需的各项物资、设备。

     8．伤员救护组

组长：安全生产小组
组员：饭店女员工2人、男员工2人
主要职责：
⑴在专业医疗急救人员到达现场之前，组织对现场业主（顾客）、员工的救护工作并积极稳妥地抢救受伤人员。

⑵待专业医疗急救人员到达现场后，配合医疗急救人员救治伤员。

⑶储备应急救援的药物和部分器材（三角巾、急救包、绷带、消毒药剂等）。

９.秩序维护组:

组长：前厅经理
组员：饭店管理员及部分保安队员
主要职责：  


1 责商厦外围安全区域警戒，保证疏散出来的人员得到安全保护。
2 负责各通道及外围疏散，保障各通道口疏散畅通，做到人员只出不进（救灾及指挥人员除外）。

⑶看守抢救出来的各类物资。

10．应急广播组

组长：前厅经理
组员：吧台人员
主要职责：根据上级领导（应急指挥部）命令指示，利用广播准确播报信息，稳定顾客情绪。

    11.交通疏散组

 组长：前厅经理
    组员：保安队员
    主要职责：保障外围消防通道畅通，维护外围交通疏导，引导应急或急救车辆进入。

12.各应急小组组长应急处置职责

(1)按照各自的工作职能，认真落实单位的各项安全管理制度。不违章指挥、不违章操作，确保各部门管辖区域内的安全。

(2)认真组织员工学习掌握单位的各项应急预案，积极参加单位组织的各项应急预案的演练。

(3)认真开展安全检查，积极整改存在的安全隐患。

(4)发挥员工群防群治的作用，落实“既是工作人员,又是安全员”的防范理念，确保每一个岗位、区域的安全。

(5)明确饭店、部门在发生突发事件时，人员疏散的集结地点并告知每一位员工。
 13. 各应急小组组员职责
⑴认真执行单位的各项安全管理规章制度和岗位安全操作规程，不违规操作、不违章操作。

⑵积极参加饭店、部门组织的各种安全教育培训，掌握各种安全防范的知识、技能和操作要求。认真参加单位、部门组织的各种应急演练，不断提高防范突发事件的应急处置能力。

⑶不断强化、提高“既是工作人员，又是安全员”的观念，牢固树立“安全第一”的思想，认真做好本岗位的安全工作。

⑷积极开展岗位安全检查，及时消除整改存在的安全隐患。对超出岗位整改能力的安全隐患要及时向单位、部门领导报告。

⑸一旦工作现场发生突发事件，要立即向饭店领导报告。也可使用对讲机报告或利用饭店内最近的安全疏散出口处的红色火灾手动报警按钮报警。报警时要讲清楚突发事件的地点、性质、现场势态、有无被困或受伤人员、报警人的姓名等情况。

(6)当单位发生突发事件时，要听从指挥，将现场的顾客疏散到安全地点。要保护好现场，配合公安、消防机关开展事故调查工作，迅速恢复经营工作。

（三）部门和人员标识

为便于应急现场指挥、组织、协调、识别、及时有效地开展应急救援工作，现场不同部位、不同应急小组的工作人员通过佩戴不同的袖标标识来加以区分，以便于现场指挥和应急工作有序开展。各部门采取下述不同背景颜色和字样颜色的袖标标识加以区分：

1 应急指挥部：红底黄字袖标标识，总指挥、副总指挥分别着红底黄字标“总指挥”、“副总指挥”字样的袖标标识，指挥部普通成员着红底黄字标“指挥部”字样的袖标标识；

⒉排险救援组：绿底蓝字袖标标识，组长着绿底蓝字标“排险救援组组长字样的袖标标识，排险救援组普通成员着绿底蓝字标“排险救援组”字样的袖标标识 ；

⒊通信联络组：绿底黄字袖标标识，组长着绿底黄字标“通信联络组长”字样的袖标标识，通信联络组普通成员着绿底黄字标“通信联络组”字样的袖标标识；

　 ⒋疏散引导组：蓝底黄字袖标标识，组长着蓝底黄字标“疏散引导组组长”字样的袖标标识，疏散引导组普通成员着蓝底黄字标“疏散引导组”字样的袖标标识；

⒌财物抢救组：红底蓝字袖标标识，组长着红底蓝字“财物抢救组组长”字样的袖标标识，财物抢救组普通成员着红底蓝字标“财物抢救组”字样的袖标标识；

⒍伤员救护组：白底红字袖标标识，组长着白底红字标“伤员救护组组长”字样的袖标标识，伤员救护组普通成员着白底红字标“伤员救护组”字样的袖标标识；

⒎秩序维护组：黄底黑字袖标标识，组长着黄底黑字标“秩序维护组组长”字样的袖标标识，秩序维护组普通成员着黄底黑字标“秩序维护组”字样的袖标标识；

⒏应急广播组：红底黑字袖标标识，组长着红底黑字标“应急广播组组长”字样的袖标标识，应急广播组普通成员着红底黑字标“应急广播组”字样的袖标标识 ；
9.交通疏导组：黄底红字袖标标识，组长着黄底红字标“交通疏导组组长”字样的袖标标识，交通疏导组普通成员着黄底红字标“交通疏导组”字样的袖标标识 ；

四、预防与预警

（一）预防
    1．危险源监控

(1)保安、室、物业24小时有专人值班，加强对单位内所有区域的监控。一旦发现事故迹象，要立即对现场进行重点监控并向饭店领导报告。

(2)安保人员要加强对饭店整个区域的安全巡视。
(3)饭店管理人员要加强对各区域的巡视检查，及时妥善处置租赁、商户和顾客的投诉服务纠纷，避免矛盾激化。

(4)依法、妥善处置饭店内各种人群间矛盾，防止矛盾激化。
(5)各部室要严格执行饭店的各项规章制度，依法管理，妥善处置员工违纪、违章问题，避免矛盾激化，引发非正常上访事件的发生。 
(6)各部室要加强对重点防范部位的管理，加强火源的控制，加强人员教育和管理，防止发生火灾事故或刑事案件。
(7)值班人员，妥善处置值班期间发生的问题。遇有突发事件按照应急程序开展指挥、处置工作。
2.事故预防措施
⑴认真落实安全生产责任制，安全生产规章制度和安全操作规程。
⑵及时整改治理安全生产检查中发现的问题及隐患。
⑶保证消防设施、设备、消防器材完好有效。
⑷对人的不安全行为、以及安全管理上的缺陷，及时进行整改，采取有效的防护措施并逐级上报。
⑸加强对单位员工安全生产教育和培训，提高安全生产意识，掌握安全技术技能，提高对事故的应急能力。
⑹加强对设备的维护保养，防止跑、冒、滴、漏及确保安全防护装置的完好无缺损。
⑺确保安全出口、安全疏散通道的畅通，安全疏散指示标志明显。
⑻各类危险物品，设立醒目的安全警示标志。
⑼安全生产小组、保安队、室、值班人员要认真履行各自的职责，建立安全检查记录。认真记录检查的时间、部位、数量、检查人员、有无情况或问题。
⑽每日关门后，各组值班人员要对饭店进行防火、防爆、防可疑物品的检查。确认无问题之后，各值班人员在各自值班安全检查记录上签字。
（二）预警
1.信息处置
针对各种可能发生的事故，做到早发现、早处置、早报告。第一发现人立即向饭店负责人报告，并尽可能阻止事故的蔓延扩大。按照安全生产相关规定，明确事故及未遂伤亡事故信息与处置方法。

⑴应急指挥部安全生产小组值班人员，接到事故信息及时通知指挥部，指挥部人员到达事故现场。

⑵事故发生后，如事态继续发展扩大，指挥部立即向上级主管单位及公安安全等职能部门报告。
2.通报内容

指挥部向上级主管单位及公安安全等职能部门通报的内容包括：

(1)事故发生单位概况

(2)事故发生的时间、地点及事故现场情况

(3)事故的简要经过

(4)事故已造成或可能造成的伤亡人数及财产损失

(5)已采取的应急措施

(6)其它应当及时报告的情况

五、应急响应

    根据事故大小和发展态势，明确响应分级、响应程序、应急措施、应急结束、信息发布、后期处置等响应程序。

（一）响应分级

    按照事件的危害程度、影响范围和饭店控制事态的能力，将突发安全事件分为A级、B级、C级。

1.A级（红色预警），即：在饭店内已发生恐怖袭击、爆炸、火灾、人员拥挤踩死踩伤等事件，并引起整个饭店混乱局面时，应立即启动本级预案进行处置。

2.B级（橙色预警），即：在饭店内发现可疑爆炸物、局部发生火灾且蔓延较快，但未造成整个饭店内秩序严重混乱，应立即启动本级预案进行处置。

3.C级（黄色预警），即：在饭店内发现可疑爆炸物、接到电话、信件、电子邮件、传真件、互联网警告等恐吓信息，有可能造成人群恐慌或在可控区域有可能发生局面失控时，应立即启动本级预案进行处置。

（二）响应程序

     1.红色预警（一级）

     在饭店及有可能发生恐怖袭击、爆炸、火灾以及人员拥挤踩死踩伤难以控制等事件时，启动红色预警，采取以下措施：

⑴总指挥下令启动红色预警，红色预警期间，饭店进入戒备状态，全面开展以自检为主的安全检查，所有饭店内在岗员工、保安员、保洁人员等按照责任区的划分和工作范围，加强检查和巡视，注意发现可疑人、可疑物、可疑车辆，对发现的可疑人，应立即报告饭店领导。
⑵红色预警期间，保安队休班人员接到通知后应立即到岗工作。保安队安排便衣工作人员跟随可疑人，室对可疑人跟踪监控，同时对出入口、财务、各类机房、仓库等重点部位进行检查监控、发现可疑情况，果断处置。
⑶每一小时向公安机关报告一次自查情况，如有问题随时报告。
⑷红色预警期间，安排专人对出入口、主要通道口和停车场进行职守，确保安全通道、安全出口不被侵占、堵塞。
5 红色预警期间，“应急指挥部”主要领导率领各部门领导进行检查巡视，保卫人员、内部巡逻巡视人员全部佩戴袖标，100%的工作人员投入到巡逻职守、安全检查等项工作中。
6 红色预警期间，饭店内、外的技防监控设备、通讯设施应全部开通，并保证灵敏有效。
⑺红色预警期间，安全生产小组负责撤掉饭店内的所有垃圾桶。

2.橙色预警（二级）

在饭店可能发生爆炸、投毒、局部发生火灾将造成公共秩序混乱，启动橙色预警，采取以下措施：
(1)总指挥下令启动橙色预警，橙色预警期间，本饭店进入戒备状态，全面开展以自检为主的安全检查，所有员工、保安员、保洁人员等按照责任区的划分和工作范围，加强检查和巡视，注意发现可疑人、可疑物、可疑车辆，对发现可疑人，应立即报告饭店领导，安排便衣工作人员跟随，室跟踪监控，同时对出入口、各类机房、库房等重点部位进行检查监控、发现可疑情况，果断处置。
(2)每二小时向公安机关报告一次自查情况，如有问题随时报告。
(3)橙色预警期间，店总经理领导率领各部门领导进行检查巡视，保卫人员、内部巡逻巡视人员全部佩戴袖标，80%的工作人员投入到巡逻职守、安全检查等项工作中。
(4)橙色预警期间，保安队安排专人对每一个出入口、主要通道和停车场进行职守，确保安全和通行疏散能力。
(5)橙色预警期间，饭店内、外的技防监控设备、通讯设施应全部开通，并保证灵敏有效。
(6)橙色预警期间，安全生产小组负责撤掉饭店内的所有垃圾桶。
3.黄色预警（三级）
在饭店发现可疑爆炸物，接到恐吓电话的信息后，启动黄色预警，采取的措施：
(1)总指挥下令启动黄色预警，黄色预警期间，饭店进入戒备状态，全面开展以自查为主的安全检查，所有员工、保安员、保洁人员等按照责任区的划分和工作范围，加强检查和巡视，注意发现可疑人、可疑物、可疑车辆，对发现的可疑人，应立即报告饭店领导，安排便衣工作人员跟随，室跟踪监控，同时对出入口、各类机房、库房等重点部位进行检查监控、发现可疑情况，果断处置。
(2)每六小时向公安机关报告一次自查情况，如有问题随时报告。
(3)黄色预警期间，饭店领导率领各部门领导进行检查巡视，保卫人员、内部巡逻巡视人员全部佩戴袖标，60%的工作人员投入到巡逻职守、安全检查等项工作中。
(4)黄色预警期间，安排专人对每个出入口、主要通道和停车场进行职守，确保安全和通行疏散能力。
(5)黄色预警期间，饭店内、外的技防监控设备、通讯设施应全部开通，并保证灵敏有效。
(6)黄色预警期间，保洁人员负责每30分钟全面清理一次垃圾桶。

（三）应急措施

1.安全检查

当突发事件发生后，启动相应应急预案，并组织安全检查。
⑴责任人在接到预警信息后，要立即到达各自所管辖的区域，组织指挥员工进行安全检查。
⑵各部门员工要按照网格化管理的原则，根据各自的职责范围对自己所负责的区域（柜台、货区）、仓库、机房、卫生间、车场、地下空间、各通道、办公区域等部位进行认真细致的安全检查。
⑶各部门在安全检查中如发现可疑物品要立即向应急指挥部报告，对发现的可疑物品不要擅自处理、搬动、翻动。待应急指挥部派人进行甄别后向公安机关报告后再做处理。
2.应急疏散
为确保在应急情况下，有序疏导人员进行疏散，饭店内各场所应保证事故应急照明完好，疏散指示标志明显，应急疏散通道出口畅通。
⑴事故应急照明
由于事故后停电，会给人员疏散造成很大障碍，在疏散通道的必要位置，疏散楼梯、配电间、消防控制室、水泵房、人员密集场所的安全通道出口等处，都要设置事故应急照明灯，并保证使用有效。 
⑵疏散指示标志

疏散指示标志用箭头或文字表示，并在黑暗中发出醒目光亮，便于公众识别。
⑶应急疏散通道、出口要求

严禁在安全通道、安全出口、疏散通道堆放杂物，保证畅通无阻，在紧急情况下，及时启用应急疏散出口，及时疏散人员。
⑷事故现场人员疏散方案

①值班人员或现场处置领导小组指挥人员发出疏散人员指令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

②疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

③有关部门（公安、消防队、安监）到达事故现场后，单位领导和疏散人员主动向其汇报事故现场情况。指挥权上移后，积极配合做好人员疏导工作。

④事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

⑤正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

⑥口头引导疏散。疏散人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心理，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

⑦广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域的方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。广播时注意避免使用过份渲染的口气和用语，避免引起顾客恐慌。应急广播要使用中、英文两种语言广播。

⑧强行疏导、疏散。事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、岔道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

⑨制止脱险者重返事故现场，对疏散出的人员要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人、朋友生命担心而重新返回事故现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

⑩专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部有被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。
(5)疏散人员应注意的事项

①保持安全疏导秩序，防止出现拥挤，踩踏摔倒的事故发生。

②应遵循的疏导顺序

    疏散应先从（事故点）由内向外、（楼层）由上再下的顺序进行疏散，以疏散到安全地带地主要目标。

先安排事故威胁严重及危险区域内的人员疏散。

疏散中按先老、弱、病、残、孕，先顾客、商户、后员工的顺序进行疏导。

发扬团结友爱，尽力救助更多的人员撤离事故现场。

疏散人员禁止使用普通电梯运载人员，以防中途停电，窜入烟气
和成为火势蔓延通道而引起事故发生。

3.自救互救

成立伤员救护组，由安全生产小组负责组织落实。准备急救箱1个，救护人员若干名。当发生突发事件时，伤员救护组在饭店外待命。由医疗抢救组开展人员的医疗抢救工作。
（四）应急结束
    1.警报解除程序

⑴应急指挥部在接到公安机关的警报解除信息后，由总指挥发布警报解除命令，并做好记录。

⑵各部门在接到警报解除命令后，迅速恢复工作状态，做好秩序恢复等管理的各项工作。
    2.应急处置结束的程序

    ⑴应急程序结束的条件

①事故已经得到控制，没有发生次生、衍生的事故或导致次生、衍生事故的隐患已经消除。

②事故现场没有被困人员。事故现场人员已经疏散到安全地带。

③受伤人员已经全部从事故现场救出，并送到医院进行救治。没有失踪人员，包括参加应急救援的人员。

④环境受到的污染已经处理，符合国家或行业的有关标准。

⑵应急结束后，各级应急指挥机构应明确布置以下工作

①事故单位写出事故报告，报告区安监局和政府相关部门。                                       

②事故单位积极配合有关部门组成的事故调查组，对事故的调查分析、处理工作，向事故调查组提交有关事故现场受伤人员及其他应移交的资料。

③经有关部门同意后，事故单位组织人员及时清理现场，组织力量抢修受损设备，尽快恢复生产经营活动。
（五）信息发布
1.饭店发生突发事件后，接受社会媒体的采访或向社会公布有关信息是一项政策性强，关系社会稳定和企业声誉的重要工作，必须贯彻迅速反应、统一口径、分级发布的原则。既不要简单地不进行宣传，也不要盲目表态造成宣传不当。

2.对涉及维护稳定、处理突发事件的宣传报道工作要在上级主管单位的统一领导下，严格遵守实事求是的原则，要把宣传效果考虑在前，努力扩大正面影响，消除和减少负面影响。不能发表有损本单位形象和利益的言论、文章和图片。

3.在对外宣传上，要统一宣传口径。对外宣传工作由专门部门承担，制定新闻发言人制度，指挥部成员在经过授权后给予协助，其他部门及人员不得对外宣传、发布消息或接受新闻媒体采访。

4．处置突发事件结束后向社会发布有关信息要采取简单到具体的方法：在事件的初期或原因不明的情况下，应简单扼要地发布。在事件原因逐步清晰后，可较为具体地发布（如时间、地点、事件概况、正采取的措施等）。

5．对于要求采访处置突发事件的媒体记者，应礼貌相待，积极配合，不要给新闻单位形成推诿之感，即使确定不向新闻单位公布信息也应婉言谢绝。
（六）后期处置
1.人员的清点处置工作
⑴各部门负责人负责现场人员的清点清查工作，并将结果向突发事件指挥部报告。
⑵各职能部门的领导负责对本部门人员的清点工作，并向突发事件指挥部报告。
⑶财务保护工作由财务部门负责人组织落实人员和保管措施，要将清查盘点结果向突发事件指挥部报告。
⑷物资清查盘点工作必须在公安、消防部门勘察完现场后方能组织实施。

2.善后处理工作

成立善后处理工作领导小组，由饭店的一名主要领导担任组长，饭店安全生产小组、饭店的主管领导等为成员，负责处理在处置突发事件中涉及的各种民事赔偿事务或法律诉讼。包括人员伤亡救治与安抚，财产的清点与索赔工作。案件、事故调查处理工作。恢复重建工作等。维护国家、企业、当事人的合法权益，将损失和影响降到最低。

六、保障措施

（一）通信与信息保障

  1.应急指挥电话

  ⑴饭店报警、应急指挥电话：
  ⑵现场联络：无线对讲机

  ⑶各部室、各级领导手机号

2.报警与急救电话

  火警电话：119    治安报警：110      急救中心电话：120

（二）应急队伍保障

成立应急分队：负责饭店外围警戒及处置应急情况。

队  长：总经理
副队长： 安全生产小组领导
队员：安保经理、保安人员。

饭店每年对应急分队进行业务培训和应急演练，以增强其应急能力，不断提高应急队伍的素质。

（三）应急物资装备保障

1.应急物资装备保障：应急救援抢险工具应急包日常存放于饭店中心。

2.消防灭火设备和器材存放在饭店大厅和办公区，数量及分布位置见预案附表。

3.配备医用急救包1个，日常存放在安全生产小组
4.日常备用一辆应急交通运输车辆
（四）经费及其它保障

1.经费保障：饭店财务部门负责每年财务预算作为应对紧急情况的固定费用储备。
2.技术保障：每年定期更换灭火器；每年由专业饭店对饭店烟感、温感报警器等技防设施及电、气、机械设备进行维护保养。
    3.后勤保障：安全生产小组对沙袋等救援物资定期进行更换。

七、培训与演练

（一）培训

1.按照有关规定定期组织员工学习国家、北京市安全生产、消防、法律法规和有关规定。

2.对员工进行安全生产、消防业务知识和技能的培训，提高员工对饭店各类设施、设备熟悉情况，了解疏散通道，提高应急疏散能力。

3.教育员工牢固树立“安全第一、预防为主、防消结合”的思想，严格落实各项安全防护措施。

4.每年安全培训时间不得少于2小时，培训要做好记录。新职工上岗前，必须接受安全培训。

（二）演练

    1.每年年初，由安全生产小组负责对全年应急预案专项培训和演练制订计划，并报主管领导，经领导批准后实施。

2. 每年对应急演练不少于两次，每次演练前详细制定演练方案，对消防设施使用及在紧急情况下的组织指挥、通讯、救护、抢救等方面的能力，并通过应急预案的演练，修改完善各类事故现场处置方案。

3.做好演练的总结工作，演练记录、演练照片、影像资料及书面总结留存备案。

4.演练结束，根据饭店实际情况及人员变动情况及时修改、补充预案。

八、预案管理

（一）维护和更新
根据国家、行业、上级主管部门的要求，及时对本饭店的应急预案进行补充修改和完善，当发生人员变动，通讯号码更改等情况需及时更新信息。或经过演练发现不足之处，及时完善。

（二）制定与解释
本预案由饭店安全生产小组、安全生产小组制定并负责解释。

（三）应急预案实施

本应急预案自发布之日起实施。
第六章  应急处置预案
第一节 恐怖袭击事件应急处置预案
为了有效预防、及时控制和消除本单位重大突发事件的危害，保障广大员工和顾客生命安全，保护国家和本单位财产的安全和正常经营秩序，特制定此预案：
一、适用范围

本预案所称的恐怖事件，是指各种恐怖组织或犯罪分子采取暴力手段，有预谋地实施严重威胁国家安全或社会公共安全的恐怖行为。主要包括：

（一）在饭店（单位）内散布、邮寄、投放各种传染病病菌、病毒或者其他生化危险物品的行为。
（二）蓄意制造恐怖气氛，造成公众心理恐慌，导致社会动荡、骚乱或产生其它严重后果的行为。
（三）采用放火、决水、爆炸、投毒等手段，严重危害公共安全的行为
（四）以报复社会为目的，采用暴力或恐怖手段暗杀或劫持绑架人质的行为。
（五）重大破坏电力设备、燃气设备、易燃易爆设备的行为。
（六）其他发生在商场严重危害国家利益、公共安全及国计民生的重大暴力犯罪事件。
二、组织机构
恐怖袭击应对指挥组织机构成员联系表

	机构
	部门及联系方式
	                     组员及联系方式

	总指挥
	总经理
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	通信联络组
	安全生产小组
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	疏散引导组
	前厅部
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	排险救援组
	安保
	姓名：


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	伤员救护组
	安全生产小组
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	财产抢救组
	后厨、库房
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	应急广播组
	前厅部
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	秩序维护组
	前厅
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	交通疏导组
	安保
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话


（一）应急指挥部主要职责

⒈全面了解恐怖袭击事件的信息来源。指挥部成员负责各自职能部门的组织、协调，并及时将有关工作传达到各自部门的员工。
⒉接到恐怖袭击事件报警后，确定预警等级。决定是否向公安机关报警。
⒊在专业反恐人员到达现场后积极配合专业人员对突发事件进行处置，包括交待单位的情况、事件总体情况等基本信息，积极协调单位有关部门，给予专业人员全力支持。
⒋总指挥不在位时，副总指挥履行总指挥的职权。
⒌事件处置结束后，组织恢复正常秩序。

（二）通信联络组主要职责

⒈负责应急处置过程中的通信联络，保障通讯畅通。

⒉负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系协调。

⒊及时准确向单位领导和公安等有关部门报告情况。

（三）疏散引导组主要职责

⒈发生恐怖袭击事件时，组织单位所有人员从最近的疏散通道有序撤离。

⒉疏导撤离人员时，注意防止在通道口和楼梯间出现人员拥堵的情况，防止顾客摔倒等意外情况。
⒊疏散次序为业主、顾客先撤离、员工随后，疏散完毕后，安排专人检查现场是否有人员滞留。

（四）排险救援组主要职责

⒈了解恐怖袭击事件情况，积极布控，利用现场专业设备、器材进行排险救援，防止事件的蔓延扩大。

⒉配合专业消防、公安、安全人员进行排险救援工作。
⒊实施对现场险情扑救或控制，并在现场周围30米处设立警戒线。
⒋加强警戒，保护现场，疏导顾客，严禁无关人员进入警戒线以内。
（五）伤员救护组主要职责
⒈在专业医疗急救人员到达现场之前，组织对现场顾客、员工的救护工作并积极稳妥地抢救受伤人员。
⒉待专业医疗急救人员到达现场后，配合医疗急救人员救治伤员。
⒊储备应急救援的药物和部分器材（三角巾、急救包、绷带、消毒药剂等）。
（六）财产抢救组主要职责
⒈保护单位现金安全，并在条件许可的情况下由财务部组织封存，各部门抢救本部门重要文件、物资。
⒉负责提供处置恐怖袭击事件时所需的各项物资、设备.

（七）应急广播组主要职责
根据应急指挥部命令指示，利用广播准确播报信息，稳定顾客情绪。广播内容为中英文双语，广播内容要重复播放。
（八）秩序维护组主要职责
⒈负责单位外围安全区域警戒，保证疏散出来的人员得到安全保护。

⒉负责各通道及外围疏散秩序，保障各通道疏散畅通，做到除救灾及指挥人员以外，人员只出不进。
⒊看守救护出来的各类物资。
⒋提高警惕，加强对现场周边的巡逻检查，及时发现可疑人员或可疑情况，并迅速向指挥部报告。
（九）交通疏导组主要职责
1.保障外围消防、救援通道畅通，维护外围交通秩序。
2.引导专业排险或急救等车辆进入。
（十）部门和人员标识

各应急小组成员在开展应急工作过程中应佩戴不同背景颜色和字样颜色的袖标标识，以便应急现场指挥、组织、协调、识别、及时有效开展应急救援工作。
三、应急措施

（一）报告情况，判明性质，启动指挥机构。恐怖袭击事件发生后，商场突发事件指挥中心应依据预案迅速采取应急措施，组织先期处置的同时，立即报告上级主管单位和公安部门，不得延误。

（二）各部门及全体员工要在总指挥部的统一领导下，按照方案中的任务职责，服从命令、听从指挥、坚守岗位、尽职尽责，及时完成总指挥部下达的各项工作任务。

（三）当指挥部下达“预案启动”命令，各小组负责人要立即带领随行人员按照方案规定，迅速赶赴现场开展工作，不得贻误战机。

（四）要害、重点部位的留守人员，要坚守岗位，提高警惕，随时执行总指挥部的命令，不得擅自行动，严防敌对分子趁机进行破坏。

（五）各职能部门要根据各自的业务性质，立即对重要文件、票据、数据和财物进行紧急处理，随时做好转移、撤离的准备。

（六）监控中心接到报警后，要立即搜索事故现场，并开启录像设备，为善后查明事故、事件原因和协助公安机关破获案件提供可靠的资料。

（七）各部门负责人和全体员工要本着遇事冷静、不慌不乱、妥善处置事件、事故的原则，尽快完成报警、扑救、控制、疏散顾客、抢救伤员、制服罪犯、保护现场等各项工作任务。
（八）恐怖事件发生后，应采取措施对事发现场实施隔离.公安、安全部门达到后，单位安排专人进行现场引导，并协助设置标示，对事发地区实施封控，必要时对相关区域实施戒严，防止事态及其危害进一步扩大。封控时应设置数个出口和入口，参与处置人员从入口处进入，现场疏散从出口离开。对离开现场的人员实施必要的检查，防止恐怖分子乘乱逃离现场。对外控制应阻止无关人员进入现场，维护现场秩序，避免增加伤亡 ，防止不法分子趁机破坏，确保现场处置行动的有序展开。
（九）加强对新闻舆论的管理。对恐怖事件的报道要严格控制，统一口径。需要公开报道的，须经处置恐怖事件总指挥部批准，未经许可，禁止任何人在现场录音、录像、拍照、采访、报道。

（十）突发事件处置完毕后，由总指挥部下达各类人员撤离现场的命令，进入善后工作处理阶段。
四、预案管理

（一）更新和维护
本预案报请饭店领导审核批准后，发各部室，使各部门熟知本部门职责，了解预案流程及处置的方式方法。
根据国家、行业、上级主管部门的要求，及时对本应急预案进行补充修改和完善，当发生人员变动，通讯号码更改等情况需及时更新信息，或经过演练发现不足之处，及时完善。

（二）解释
具体条款内容由饭店应急指挥部负责解释。

[image: image3]
第二节爆炸事件应急处置预案

爆炸事件的发生对人、财、物的损伤力是极大的，为了预防和控制潜在事故隐患和紧急情况，并及时采取应急措施，做到应急准备和响应，最大限度地减少爆炸事件发生和突发性事故发生时造成混乱或由于职责不清造成指挥失灵，延误抢救时间，结合单位的实际情况制定爆炸应急预案。

一、适用范围

本预案所称的爆炸事件，主要指本单位遇到的爆炸或爆炸恐吓事件。

二、组织结构

爆炸事件应对指挥组织机构成员联系表

	机构
	部门及联系方式
	                     组员及联系方式

	总指挥
	总经理
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	通信联络组
	安全生产小组
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	疏散引导组
	前厅部
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	排险救援组
	安保
	姓名：


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	伤员救护组
	安全生产小组
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	财产抢救组
	后厨、库房
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	应急广播组
	前厅部
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	秩序维护组
	前厅
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	交通疏导组
	安保
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话


（一）应急指挥部主要职责

1.全面了解爆炸事件的信息来源。指挥部成员负责各自职能部门的组织、协调，并及时将有关工作传达到各自部门的员工。
2.接到爆炸事件报警后，确定预警等级。
3.决定向公安机关报警，在专业反恐人员到达现场前对现场进行指挥、协调。

4.在专业排爆人员到达现场后积极配合专业人员对突发事件进行处置，包括交待单位的情况、事件总体情况等基本信息，积极协调饭店有关部门，给予专业人员全力支持。
5.总指挥不在时，副总指挥履行总指挥的职权。

6.事件处置结束后，组织恢复经营秩序。
（二）通信联络组主要职责
1.负责与消防安全责任人和当地公安、消防、急救机构之间的通讯和联络。负责对外报案任务，但报案必须经过总经理的批准。
2.情况的收集及汇报。
3.内部的通信联络及信息的及时传达。

（三）疏散引导组主要职责
1.在遇到爆炸、炸弹恐吓等紧急情况发生时，得到应急指挥中心下达的紧急疏散指示后，组织人力对单位内所有人员及员工进行疏散。 
2.立即将所有疏散门向外开启，引导顾客尽快向外安全疏散，同时禁止任何无关人员进入现场。
（四）排险救援组主要职责

1.加强对重点区域的检查，加大巡检力度及密度。
2.及时做好扑救因爆炸引起的火灾等各项准备工作。
3.协助专业部门做好应急处置工作。
4.加强警戒，保护现场，疏导顾客，严禁无关人员进入警戒线以内。

（五）伤员救护组主要职责
1.在专业医疗急救人员到达现场之前，组织对现场人员、员工的救护工作并积极稳妥地抢救受伤人员。
2.待专业医疗急救人员到达现场后，配合医疗急救人员救治伤员。
3.储备应急救援的药物和部分器材（三角巾、急救包、绷带、消毒药剂等）。 
（六）财产抢救组主要职责
1.保护饭店内现金安全，并在条件许可的情况下由财务部组织封存，各部门抢救本部门重要文件、物资。
2.负责提供处置恐怖袭击事件时所需的各项物资、设备。 
（七）应急广播组主要职责
根据应急指挥部命令指示，利用广播准确播报信息，稳定人员情绪。广播内容为中英文双语，广播内容要重复不间断播放。
（八）秩序维护组主要职责
1.负责人安排专人对可疑物品进行看护，及时用防爆毯、箱对可疑物品进行遮盖隔离。
2.设立警戒隔离区（警戒带）对事件现场进行保护，及时发现并制止扰乱秩序的各类人员，对现场的秩序进行维护，防止发生人员拥挤、踩踏等意外事件。
3.提高警惕，加强对现场周边的巡逻检查，及时发现可疑人员或可疑情况，并迅速向指挥部报告。
（九）交通疏导组主要职责
1.保障外围消防通道畅通，维护外围交通秩序。
2.引导专业排险或急救等车辆进入。
（十）部门和人员标识
各应急小组成员在开展应急过程中应急佩戴不同背景颜色的袖标标识，以便应急现场指挥、组织、协调、识别，及时有效开展应急救援工作。各小组成员应佩戴的袖标标识可参考《综合应急预案》中3.3节部门和人员标识的内容来执行。
三、应急响应
（一）恐吓电话处置

员工在接到人员或电话称饭店内有爆炸物时，应保持冷静，切勿惊慌，认真详细的做好笔录，同时迅速成立指挥中心，指挥人员由部门经理级以上人员组成，地点设在一层室。
1．接电话者保持镇静、礼貌，力图从打电话者获取更多信息，并开启录音电话进行录音。

⑴询问报案人如何得知商场区域内安置有炸弹。

⑵问清爆炸物放置地点、什么容器内，爆炸物的外形、类型。

⑶爆炸动机、目的是什么，何时爆炸。

⑷注意打电话者意图攻击的人或单位。

⑸询问致电者从何处打来电话，打电话的电话号码。
2.记下打电话者的特征

⑴性别、年龄、语言特点（方言、语速、声调、口头语）。

⑵注意报案者在说话时是否镇定、惊慌、愤怒等。

⑶通话时注意听筒内对方的背景声音。
（二）预案启动
1.现场指挥在接到通知赶到现场了解情况后，应将事件过程、现场情况、人员安排部署及事态发展等情况及时上报总指挥。
2.总指挥接到情况通知后，应立即启动防爆应急预案，组织人员赶到室进行安排及部署。
3.现场指挥接到报案后，及时请示总指挥，是否启动应急预案，并按预案要求封闭各出入口。在得到总指挥的确认后，店总经理迅速封闭各出入口，人员只出不进。
4.未确定爆炸物真实存在前，各出入口警卫禁止宣传单位内有爆炸物的消息，应以其它理由拒绝人员、车辆进入商场区域。
5.各出入口如出现争吵、混乱等情况应及时上报指挥中心。
（三）现场确认
1.安排一名保卫人员迅速赶到报案者所说地点进行验证，如在现场发现可疑物，不要随意挪动，用防爆毯、箱将可疑物品遮盖隔离，并等候专门的技术人员到场处置。
2.报案者在报案时未说明爆炸物放置的位置时，应派人对所有区域进行排查，在没有证实前，任务要保密，不得造引起员工和其他人员惊恐。

检查范围包括：
⑴卫生间内的各种管道检查口、洗手台下面、纸篓等部位；

⑵饭店内外各垃圾桶内；
⑶各灭火器箱、消防栓箱；
⑷各更衣室、工作间内；

⑸各种未封闭的包装箱；

⑹各空调、水泵房、各配电间、电缆桥架顶部；

⑺各仓库、地下空间各处、
⑻饭店外的垃圾储存地等；

⑼办公区域及办公桌等；

⑽更衣柜、文件柜的顶部；

⑾楼顶。

检查内容包括：

⑴有无可疑物品。

⑵有无可疑小包装粉末、可疑胶状物质、可疑针管针头等物品。

⑶有无长时间无人认领的纸（木、铁、皮）箱、书（背）包等物品。

⑷有无类似橡皮并有导线的物品。

⑸不属于本柜台、货区、试衣间、卫生间、机房的物品。

责任区域的划分：

⑴各楼层以实际摆放物（商）品、设备所占用的区域范围、各部门自管仓库、饭店内或楼层所管辖的区域为责任区域进行安全检查。 

⑵各楼层及室外的垃圾桶、各电梯间、楼梯间、各卫生间、垃圾及废纸箱存放处、自行车存放处、办公区和各包间区域的公共通道及本单位所属的各库房、区域等由店总经理负责检查。
⑶各灭火器箱、消火栓箱、货场公共通道、停车场、地下空间、楼顶及店总经理所属区域等部位由店总经理负责进行安全检查。
⑷各空调机房、各配电间、水泵房、各种管道电缆电梯竖井、电梯内外及轿箱顶部、各种电缆桥架顶部及物管部所属区域，由工程部负责进行安全检查。如属公用设施饭店的范围由店总经理负责通知饭店进行安全检查。

⑸各职能部门按其办公区域进行安全检查。

1.员工禁止擅自搬（挪）、打开、翻看可疑物品。对在检查中发现的可疑物品 ，店总经理立即使用防爆毯进行覆盖。
2.室人员要利用现有设备对可疑物品及可疑人员进行录像并负责向部门领导报告。 
3.在确认存在可疑物时，应立即启动紧急疏散方案。在报请总指挥同意后，向相关政府部门进行报案。
（四）紧急疏散
⒈在确认存在可疑物时，应立即启动紧急疏散方案。
⒉待疏散引导员到达指定地点后再进行疏散，避免各类人员听到有爆炸物时恐慌，疏散过程中造成不必要的人员伤亡。
3.疏散引导员达到疏散地点后，由顶层的疏散引导员向指挥中心请示疏散命令。
4.指挥中心收到顶层疏散引导员的疏散请求后，立即下达“紧急疏散”命令，同时由室操作消防主机，广播室或室打开全楼广播通知楼内顾客及员工由消防通道紧急疏散。
5.疏散引导员将顾客及员工疏散到安全地方并对顾客及员工进行安抚。
6.疏散过程中如发现受伤人员，疏散引导员应对自己负责的疏散楼层进行检查有无遗留人员，同时由高至低向外撤离。
7.在疏散过程中如发现受伤人员，疏散引导员应及时将受伤者搀扶到安全的角落，同时上报指挥中心，报告自己及受伤者的位置和受伤情况。  

8.指挥中心立即派救护小组进行救治，如伤者情况较严重，应及时送往单位就近医院。
9.疏散完毕确定商场内无人后，总指挥下达撤离命令，全体人员撤离到安全地点，并在区域外围设立警戒线禁止人员进入。
（五）排爆
1.饭店安全人员非专业排爆人员，未经相关专业培训，在爆炸案件的应对处理过程中，其主要职责是及时发现、及时疏散，并服从公安机关调动，维护现场外围秩序及善后处理工作。单位工作人员必须服从指挥部命令，不得擅自处理，避免重大恶性事故的发生。

2.非公安机关专业排爆人员禁止进入危险区域。
3.公安机关将爆炸物品排除，下达“危险解除”的通知后饭店内人员方可返回商场，饭店相关部门配合公安机关调查 爆炸案件。
（六）爆炸后应变措施
1.发生爆炸后，店总经理经理、主管协同2名内保迅速前往现场，查看伤亡及损失情况，疏散周边人员，设立警戒隔离区、保护现场并负责现场处理工作。
2.为防止发生余爆造成更多人员伤亡，饭店紧急成立“救灾指挥中心”地点设立在室 ，指挥中心由总经理、部门经理以上人员组成。
3.迅速成立疏散、抢救、灭火小组，抢救组人员迅速赶到事故现场，将爆炸后受伤者送往单位就近医院救治。疏散组人员立即将楼内人员和员工疏散到饭店外的安全地点，灭火小组随时准备对爆炸后引起的火灾进行扑救。
4.如爆炸后引发火灾，各部门人员应按《火灾处理预案》中的程序处理，由消防部门处置火灾和搜寻被困人员。 
5.爆炸后指挥中心应立即向公安、消防机关报案。公安、消防机关要求配合工作时，应派人员进行配合。
6.警戒解除后，店总经理全面配合公安、消防机关进行侦破、调查、取证工作，并抽调保安人员维护单位内秩序，严把出入口保证在善后处理工作阶段不发生其它任何问题。
7.得到公安、消防机关允许对事故现场进行清理的指令后，指挥中心可派保洁人员对事发现场及周边地区进行清理。
8.有关部门对事故现场损失情况进行统计，店总经理联系相关维修厂家组织人力抢修、更换受损设备、设施。
四、处置流程
（见下页）

五、 预案管理

（一）更新和维护

本预案报请饭店领导审核批准后，发各部室，使各部室熟知本部门职责，了解预案流程及处置的方式方法。

根据国家、行业、上级主管部门的要求，及时对本应急预案进行补充修改和完善，当发生人员变动，通讯号码更改等情况需及时更新信息，或经过演练发现不足之处，及时完善。

（二）解释

具体条款内容由饭店应急指挥部负责解释。

 
[image: image4]
第三节 火灾应急处置预案
火灾是商场正常运营的最大威胁，一旦发生火灾，不仅会造成重大经济损失和严重的人员伤亡，有的还会在政治上产生不良影响。为加强本单位处置火灾的应急能力，维护单位内部正常的工作（营业）秩序，保证饭店、业主（顾客）及员工的人身、财产安全，我单位特制定此火灾应急处置预案。
一、组织机构

火灾应急指挥组织机构成员联系表

	机构
	部门及联系方式
	                     组员及联系方式

	总指挥
	总经理
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	通信联络组
	安全生产小组
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	疏散引导组
	前厅部
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	排险救援组
	安保
	姓名：


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	伤员救护组
	安全生产小组
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	财产抢救组
	后厨、库房
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	应急广播组
	前厅部
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	秩序维护组
	前厅
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	交通疏导组
	安保
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话


（一）应急指挥部主要职责

1.全面了解火灾事故现状，确定预警等级。

2.决定拨打“119”火警电话，在公安消防队到达现场前，对现场进行指挥、协调。
3.指挥、协调火警现场的救灾作业，掌握全局事态的发展动向，决定采取措施的手段，及时向主管单位汇报事态的最新发展情况及解决处理结果。

4.总指挥不在位时，副总指挥履行总指挥的职权。

5.事件处置结束后，组织恢复正常秩序。

6.组织店总经理做好消防队火灾扑救的引导工作。

7.在火灾处置完毕后保护好火灾现场，协助公安消防检查人员做好火灾原因调查。

（二）通信联络组主要职责

1.得到应急指挥部的指示后，负责与消防安全责任人和当地公安消防机构之间的通讯和联络。
2.火灾现场情况的收集及汇报。
3.内部的通信联络及信息的及时传达。
（三）疏散引导组主要职责

1.在遇到火灾等紧急情况发生时，得到应急指挥中心下达的紧急疏散指示后，组织人力对饭店内的人员（顾客）及员工进行疏散。
2.引导人员尽快向外安全疏散，如遇老、幼、病、残、孕的人员（顾客），立即安排专人护送至安全地带。并对疏散的人员进行清点。
（四）排险救援组主要职责
1.积极扑救、防止火势扩大。扑救火灾要坚持“救人第一”、“救人重于灭火”的原则。
2.协助公安消防部门做好火灾事故处置工作。
3.加强警戒，保护现场，疏导顾客，严禁无关人员进入警戒线以内。

（五）伤员救护组主要职责
1.在专业医疗急救人员到达现场之前，组织对现场顾客、员工的救护工作并积极稳妥地抢救受伤人员。
2.待专业医疗急救人员到达现场后，配合医疗急救人员救治伤员。
3.储备应急救援的药物和部分器材（三角巾、急救包、绷带、消毒药剂等）。  
（六）财产抢救组主要职责
1.在消防部门允许的情况下，保护饭店内现金安全，并在条件许可的
情况下由财务部组织封存，各部门抢救本部门重要文件、物资。
2.负责提供处置火灾事件时所需的各项物资、设备。

（七）应急广播组主要职责

根据应急指挥部命令指示，利用广播准确播报信息，稳定顾客情绪。广播内容为中英文双语，广播内容要重复不间断播放。

（八）秩序维护组主要职责

1.负责单位外围安全区域警戒，保证疏散出来的人员得到安全保护。

2.负责各通道及外围疏散秩序，保障各通道口疏散畅通，做到除救灾及指挥人员外，人员只出不进。

3.看守抢救出来的各类物资。

4.阻止与场所无关人员进入现场，保护火灾现场及各类证据 ，并协助公安消防机构开展火灾调查。
（九）交通疏导组主要职责
1.保障外围消防救援通道畅通，维护外围交通秩序。

2.引导专业排险或急救等车辆进入。

（十）部门和人员标识

各应急小组成员在开展应急过程中佩戴不同背景颜色的袖标标识，以便应急现场指挥、组织、协调、识别，及时有效开展应急救援工作。各小组成员应佩戴的袖标标识可参考《综合应急预案》中3.3节部门和人员标识的内容来执行。

二、预测和预警

（一）信息监测

1.由店总经理室定期保养和检查消防设施、器材，存在问题，及时上报，立即处理。

2.检查电源插座、电线是否老化、破损，如有则及时处理。

3.消防主管要每天检查疏散通道和安全门是否畅通，安全标示是否被遮挡。

4.下班前要检查切断电源和其它用电设备。

（二）火情报告

1.饭店内所有的员工、顾客、保安等人员都有报警、报119火警和灭火的义务。

2.报警：所有员工应熟悉报警程序，发现事故征兆，如电源线产生火花，某个部位有烟气，异味等。现场第一发现人员应立即通知饭店室。如果附近没有电话等通信设备，要迅速赶到就近的手动火灾报警器，按动全红色手动报警按钮向室报警，利用电话报警时应讲明以下情况：

⑴发生火灾的准确区域和时间。

⑵燃烧的物质和火势的大小。

⑶报警人的姓名、身份、电话。

⑷人员被困和伤亡情况。

3.报警后应尽可能的使用现场的消防灭火器材进行扑救，如能自救将火扑灭，应注意保留好现场现状，等候有关部门或有关人员对现场的勘察，并详细介绍现场情况。

4.室接到消防报警信号后，应立即确认报警区域并由一名值班人员携带应急救援包迅速赶到现场查看，同时马上通知有关部门。

（三）预警级别

根据饭店的重点部位和易发生火情的位置将火情设置为三级，即一级火情；二级火情；三级火情；一级火情为最高火情，三级火情为最低火情。

1.三级火情，发现冒烟或发现燃烧面积小于1平方米，无继续蔓延或扩大可能，无人员被困或伤亡 。

2.二级火情，燃烧面积在2平方米以下，无继续蔓延或扩大可能，无人员伤亡。

3.一级火情，燃烧面积在2平方米以上，无人员伤亡，或者个别人员受到火势威胁。

（四）火警的排除和确认

接到报警信号后，消防巡检人员应迅速到达报警区域。

1. 火警的排除

⑴误报

如系误报应及时采取技术手段处理，通知室将机器复位。

⑵谎报

若有人采取恶意谎报火警，应及时通知店总经理，对恶意捣乱人员进行查找。
3 火警的确认

根据预警级别进行确认，火警确认后，各相关部门人员3分钟内到达现场。

三、应急响应

（一）分级响应

1.三级火警

室值班人员到达现场。利用应急包或就近的灭火器和墙壁消火栓对初起火灾进行扑救，同时二级火警处置人员要做好准备。在火势不能控制的情况下立即启动二级火警。

2.二级火警

正常工作时间：保安队、有关人员。

夜间、公休、节假日：值班人员、安全生产小组、保安队。

利用就近的灭火器和墙壁消火栓对初起火灾进行扑救，同时一级火警处置人员要做好准备。在火势不能控制的情况下立即启动一级火警。

3.一级火警

室通知总经理到达室，并紧急报告总经理或当班最高负责人。拨报“119”火警电话的命令原则上由饭店总经理下达。但在紧急情况下可由当班最高负责人下达报“119”的指令，并同时向总经理汇报。

（二）灭火

1.饭店发生火灾，室为灭火指挥中心，饭店总经理或现场最高负责人在室掌握全局，发布指令，启动火险应急预案。现场指挥人员通知各救援小组快速集结，快速反应履行各自职责投入灭火行动。
2.室确认火情后，迅速将广播切到消防应急广播。
3.确保通道畅通无阻，在总指挥的授权下通讯联络组向公安消防机构报火警，及向有关部门报告。
4.店总经理接到报警后，迅速将火险区域的通道大门开启,其余人员按照预案要求赶到现场进行扑救；在岗的保安员在未接到命令的情况下必须坚守岗位疏散顾客，防止无关人员进入现场并防止失窃发生。
5.店总经理在接到火险报警后，必须迅速赶到现场，消防维护人员开启排烟机，根据火势大小和燃烧的物质，关闭非紧急照明和其它电气设备。
6.饭店义务消防队员接到火险报警后，应迅速赶到现场（重要岗位人员要坚守岗位），听从现场指挥的调派，协助扑救火灾或进行疏散顾客。
7.在有可能形成有毒或窒息性气体的火灾时，应佩戴隔绝式氧气呼吸气或采取其他措施，以防救援灭火人员中毒，消防人员到达事故现场后，听从指挥积极配合专业人员完成灭火任务。
8.灭火主要利用饭店的自动喷淋灭火系统和灭火器、就近的消火栓等器材，同时撤离周围可燃物品。向“119”报火警后，交通疏导组到入口引导消防车辆进入。灭火救灾人员进入火灾现场后，可就近从各通道到达现场。
9.指挥部在确认内部没有人员的情况下，第一时间启动消防系统加压水泵。

（三）疏散

1.人员疏散由指挥中心统一指挥。

2.疏散组应通知引导各部室人员尽快疏散，尽量通知到位应撤离火灾现场的所有人员。在烟雾弥漫中，要用湿毛巾掩鼻，低头弯腰逃离火场。
3.进行自救灭火，疏散人员，抢救物质、抢救伤员等，救援行动时，应注意自身安全，无能力自救时各组人员应尽快撤离火灾现场。

4.办公区、库区、地下空间人员立即从最近的安全通道撤离。
5.义务消防员先从大门将顾客、等单位人员分别疏散。在消防部门允许的情况下，组织携带好重要物品，撤出饭店。

（四）注意事项

1.按照秩序进行疏散，不要拥挤，以免发生不必要的事故。

2.坚持“安全第一”的原则。

3.避烟：有浓烟时应用湿毛巾捂住口鼻，采用低姿俯身行进。不要惊慌及呼喊，避免浓烟入口导致窒息。

4.注意疏散指示标志及自发光指示标志辨明疏散方向、迅速撤离。

5.避开电气设施，防止触电；

6.严禁使用电梯，由安全门和疏散通道疏散。

（五）指挥与协调

1.当重大、特大火灾处置需要公安消防部门处置的，单位相关消防和安保工作人员应在专业消防人员到来之前，努力控制火势，抢救伤员，保持安全门和消防通道畅通，保证专业消防人员尽快到达火灾现场。

2. 当专业消防人员到来之后，饭店相关消防和安保工作人员应该积极
协助公安消防部门进行灭火。

（六）应急结束

火灾得到有效控制后，由应急指挥部适时宣布应急结束。
四、善后处理

1.灾害现场的保护，对现场进行拍照存取证据。
2.查访知情人，了解火灾现场。
3.携带急救药品，赶赴现场，抢救伤员。
4.饭店有关部门从技术角度查找火灾起因。
5.配合公安、消防机关进行调查取证工作。
五、处置流程

（见下页）

六、宣传培训和演习

（一）公众宣传教育

配合政府向社会公布火灾应急预案，充分利用电台、电视台、报刊杂志等各种宣传媒体，广泛开展防火宣传活动；在饭店设置醒目的防火宣传警示牌和疏散通道指示牌。

（二）培训

1.确定各部门《处置突发事件小组》名单，确定疏散逃生时对孕妇及行动不便人员进行护送的名单，加强员工防火及疏散逃生教育，熟悉各疏散通道位置。
2.每半年组织1次消防安全演习。增强消防人员的扑火救灾能力。
3.进行防火宣传，强化防火及逃生意识。

7、 预案管理

（一）更新和维护

本预案报请饭店领导审核批准后，发各部室，使各部室熟知本部门职责，了解预案流程及处置的方式方法。

根据国家、行业、上级主管部门的要求，及时对本应急预案进行补充修改和完善，当发生人员变动，通讯号码更改等情况需及时更新信息，或经过演练发现不足之处，及时完善。

（二）解释

具体条款内容由饭店应急指挥部负责解释。


[image: image5]
第四节 地震灾害应急处置预案
为了加强对地震应急活动的管理，使地震应急工作高效、协调和有序进行，最大程度地减轻地震灾害损失，保障国家财产和公民人身、财产安全，维护社会秩序，结合单位所在地地质特点和实际情况制定本预案。

一、适用范围

本预案规定了单位地震事故应急救援的机构与职责，必须遵守的基本程序，采取的应急措施等。

二、组织机构

地震灾害应对指挥组织机构成员联系表

	机构
	部门及联系方式
	                     组员及联系方式

	总指挥
	总经理
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	通信联络组
	安全生产小组
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	疏散引导组
	前厅部
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	排险救援组
	安保
	姓名：


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	伤员救护组
	安全生产小组
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	财产抢救组
	后厨、库房
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	应急广播组
	前厅部
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	秩序维护组
	前厅
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话

	交通疏导组
	安保
	姓名


	电话
	姓名

电话
	姓名

电话
	姓名

电话


（一）应急指挥部主要职责

1.负责全面统一领导、指挥、部署、协调，临震应急和震后处置工作，对应急工作做出重大决策和负责灾后恢复及重建工作。

2.负责处理抗震防灾工作的日常事务，指导监督组员抗震防灾工作，及时掌握灾情、抗震救灾信息，组织疏散顾客及员工，协调、汇报救援过程。

3.应急救援结束后，组织恢复重建。

（二）通信联络组主要职责

1.负责与120、119、110等机构之间的通讯和联络。

2.地震灾情的收集及汇报。

3.内部的通信联络及信息的及时传达。

（三）疏散引导组主要职责

1.应急通道畅通、指导疏散人群。

2.尽快组织顾客与员工向外安全疏散，如遇老、幼、病、残、孕的顾客，立即安排专人护送至安全地带。

（四）排险救援组主要职责

1.及时关闭电源、空调等能源线路，电梯迫降一层，救生工程设施的抢救和维修。

2.协助专业部门做好灾后安置工作。

3.加强警戒，保护现场，疏导顾客，严禁无关人员进入警戒线以内。

（五）伤员救护组主要职责

1.迅速建立临时医疗点，对受伤人员采取应急救护处理。

2.开展消毒防疫工作，采取消毒和保证饮用水、食品卫生等措施防止和控制传染病的暴发流行。

（六）财产抢救组主要职责

1.保护饭店内现金安全，并在条件许可的情况下由财务部组织封存。各部门抢救本部门重要文件、物资。

2.组织生活服务队，为饭店地域的灾民提供食品、饮用水和必要的生活用品。

3.管理和分配政府提供的救灾物资，组织治安队，保护集体财产和人民生命财产安全，维护治安秩序，组织队伍搭建临时帐篷。 

（七）应急广播组主要职责

根据应急指挥部命令指示，利用广播准确播报信息，稳定顾客情绪。广播内容为中英文双语，广播内容要重复播放。

（八）秩序维护组主要职责

1.对现场的秩序进行维护，防止发生人员拥挤、踩踏等意外事件。 

2.协助有关应急救援队伍开展救援工作。

（九）交通疏导组主要职责

1.保障外围消防通道畅通，维护外围交通秩序。

2.引导专业排险或急救等车辆进入。

（十）部门和人员标识

各应急小组成员在开展应急过程中应佩戴不同背景颜色的袖标标识，以便应急现场指挥、组织、协调、识别，及时有效开展应急救援工作。各小组成员应佩戴的袖标标识可参考《综合应急预案》中3.3节部门和人员标识的内容来执行。

三、防震准备

（一）做好日常防震准备

1.定期组织对区域建筑物进行抗震 鉴定，不符合标准的，及时进行维修。做好消防器材、消火栓、消防报警系统及防火门、消防通道、逃生指示灯、应急照明灯、应急广播系统等每日巡查，保持完好及正常使用。

2.各部门根据所辖设备设施情况，制定切实可行的抗震预案 。

3.店总经理、工程部加强对建筑物的观测，发现问题，立即解决。

4.宣传地震常识和抗震知识，提高全体员工自救互救能力。普及如下自救常识：发生地震时应保持冷静，并安抚顾客，切忌人喊大叫、乱跑，应寻找牢固可靠的桌子、架子、货柜下藏身，保护好自己的头部避免受伤，以保持清醒。用毛巾捂住口、鼻等减少尘土吸入体内。尽可能的远离天然气管、罐，有电及易燃易爆的物品。如发生受伤应及时使用衣物撕成条进行简单的捆绑，用以止血，避免失血过多。若发生被困应尽可能保持体力，并注意发现有无物体可能砸伤自己并寻找支撑物。可击打东西发出求救信号或用手机、手电及反光镜、手帕等发求救信号。如被困在电梯内，可将控制面板的各层按键按下，一旦停止确认安全后迅速离开。

5．定期举行员工逃生演练，令各级员工明确紧急事件发生时的现场指挥、逃生指令发布、顾客疏散、员工逃生通道、员工指定集合位置等作业流程。

6.加强与地震预报部门的联系，提前准备，提前预防。

7.组织人员接受红十字会或医疗机构的应急训练并储备急救药品。

8.准备沙袋、喇叭、铁锹、麻绳、荧光服等救灾物料及装备。

（二）创造安全疏散条件，降低意外伤害风险

1.各部门应对所属区域杂物进行定期清理，清查全饭店（楼）紧急通道；清除各种障碍物，锐利物，防止因慌乱造成人身损害；规范各种高低压电源线路和其它设备线路，清除地震时“疏散杀手”；店总经理采取“就地防护，有序疏散，楼内疏散，后场疏散”的稳妥方案 ；对广告牌、宣传悬挂物、楼外装饰物、标志物、霓虹灯、楼内大厅悬挂物、挂旗、稳压泵水箱等进行检查固定，适当加固防护网罩和固定，防止坠落伤人。

2.饭店的柜台、货架和展示的商品高度不得超出护栏，对货架上层的陈列商品必须实行整体固定并减少陈列数量和重量，沉重物品置于下层，防止坠落物和商业设施造成人员伤害。

3.对员工（后场）各通道门上闭门器进行检查维修，工作（营业）时间内，无通行人员时的通道门应保持关闭状态，必须开启的通道门部位，应加设横向支撑，防止玻璃震碎伤及疏散人员。对正门口及其它出口大面积玻璃门的部位，应加贴装饰性粘和物进行防玻璃破碎粘接，防止误闯误撞（玻璃门）破裂伤人；还要远离高压线（塔）和烟囱等高大物，防止断裂造成致命伤害。

四、应急响应

（一）接到权威部门发布的破坏性地震临震报警后，饭店突发事件应急组织机构迅速启动，应急指挥中心进入临震状态。
1.应急指挥中心成员立即到位，召开紧急会议，传达北京市抗震救灾指挥部的指示，按照预案布置临震应急工作。
2.根据震情发展和建筑物实际抗震能力，发布各种命令，如：停机、停电，发出人员避震公告，及时组织疏散等。
（二）地震发生时，饭店员工应做如下的工作：
 1.保持自己冷静并安抚顾客，尽可能寻找可以防止被砸伤的位置，小心被坠物砸伤和玻璃、金属等扎伤。 
2.首先救助老弱病残、孕、幼人员，协助上述几类人员从安全通道疏散、避险。
3.等待疏散指令。
4.收银员要立即停止交易，处理好手中的事宜，迅速将现金、账目整理好，按照现场指挥的要求，做好撤离准备工作。
5.本着先顾客、后员工的疏散原则，待顾客全部撤离后，方可撤离至店外开阔地带。
6.物管部人员和医务救护人员寻找被困人员及伤者，进行救助。
（三）地震发生时，楼层主管应做到如下的工作。

1.一般地震发生时，要立即赶赴现场，密切关注业主、顾客与员工的动态，组织、安排员工整理好本岗位物品，财务人员迅速整理好现金、账目，做好疏散前的准备工作。
2.发生强烈地震时，组织、协助业主、顾客和员工就近采取有效避震措施，维护好现场秩序，严禁盲目逃生，防止发生拥挤、摔倒、踩踏及哄抢商品等事故，避免造成更大的人员伤亡。
3.接到撤离指令时，带领本部门的员工完成总指挥下达的各项指令，人员疏散到指定地点后，要负责清点本部门的人员，并将结果向总指挥汇报。
4.启动相应的处置预案程序，发布指令，按照职责开展救助工作。
（四）地震发生时，店总经理应做如下的工作：
1.立即组织人员赶赴各楼层，指挥店总经理开展疏散撤离等各项工作，并将情况向总指挥进行报告。
2.信息采集值班人员要密切监控各项设施设备的运转情况，听候现场总指挥的命令，严密监视震情发展，加强信息联络，在接到总指挥紧急疏散命令后，开启应急广播，组织各级人员进行全面疏散撤离。
3.保安人员要将饭店的各个大门向外开启，协助楼层或部门指引顾客及员工进行快速疏散撤离，维护现场秩序。
4.店总经理负责护送财务人员将钱款、票据等送往安全地点。 
5.完成总指挥下达的各项命令。
（五）地震发生时，行政等职能部门应做如下的工作：
1.立即组织好本部门各岗位人员，按照总指挥的命令做好分发救灾自救工具、组织队伍搭建临时帐篷等工作。
2.安全生产小组、交通运输部接到通知后，负责做好车辆的调配工作。
五、震后处置

（一）为确保地震应急和抗震救灾工作指挥无误，要层层建立主动报告制度，报告内容包括：震发时间、震发地点、震发等级、停电范围、人员伤亡、设备损坏、建筑物倒塌等灾害情况。
（二）本单位抗震救灾能力不足的情况下，应立即请求上级单位给予支援，根据本单位的实际提出建议援助规模。
（三）灾害发生后，立即就地组织开展自救互救，抢救人员生命。在自救基础上，及时将伤员送到医院或请求医疗部门上门救援。
（四）各部门在饭店的统一领导下做好善后安抚工作，协助灾区单位做好受灾职工的安置工作并为灾区单位提供必要的抢险物资。
（五）地震过后应立即离开建筑到达开阔区域.躲避余震发生时再次受到伤害。
（六）对易燃易爆的位置及物品进行检查，消除危害隐患，随时提防火险及爆炸等次生灾害的发生。
（七）店总经理在震后应加强本商场外围巡视力度，防止盗贼趁势潜入饭店行窃，对重点重要部位可以进行管控。
（八）及时平息震情误传，稳定正常的生活秩序。
六、注意事项

（一）全力保证信息采集和现场抢险救灾通讯的畅通。

（二）预防次生灾害，严重破坏性地震发生后的次生灾害会造成更大灾害，应及时防止下列次生灾害：

1.有毒气体、液体溢漏，可燃气体爆炸。

2.火灾。

3.易燃、易爆品因地震发热、爆炸。 

4.供水管路因地震断裂。

（三）严重破坏性地震发生后，通常出现一系列社会问题，加强预防：

1.地震、余震谣言。

2.生活用水、用电、食品、药品暂时中断。

3.灾后易发生的多种传染病。

七、地震应急救援流程

（见下页）

8、  预案管理

（一）更新和维护

本预案报请饭店领导审核批准后，发各部室，使各部室熟知本部门职责，了解预案流程及处置的方式方法。

根据国家、行业、上级主管部门的要求，及时对本应急预案进行补充修改和完善，当发生人员变动，通讯号码更改等情况需及时更新信息，或经过演练发现不足之处，及时完善。

（二）解释

具体条款内容由饭店应急指挥部负责解释。

（三）预案实施时间

   本预案自印发之日起实施。


[image: image6]
第五节盗窃和破坏事件应急处置预案

为了有效预防、控制和妥善处理在饭店内发生盗窃破坏事件，提高快速反应和应急处置能力，最大程度地预防和减少因盗窃、破坏等公共安全事件发生而造成的损失，维护社会稳定，维护饭店正常经营秩序。

1、饭店管理员，保安人员按其岗位职责，加强对饭店经营秩序的监控管理和巡查巡视，预防盗窃、破坏事件的发生。

2、发现盗窃和破坏事件或接到报警后，保安人员应立即前往现场查验，并通知监控值班人员密切注意相关录像，监视犯罪嫌疑人动向。

3、保安巡视时发现有人在饭店内实施盗窃或破坏行为时，应马上用对讲机向店总经理或指挥部汇报，并通知信息采集协助监视；面对作案疑犯要保持冷静，如能处理的可及时处置，否则监视现场，记住犯罪嫌疑人的体貌特征，防止犯罪嫌疑人逃逸，并注意自身安全。

4、保卫负责人或指挥部接报后，视情况指派适当数量的保安人员赶赴现场，尽可能制止一切盗窃和破坏行为，堵截、捉拿犯罪嫌疑人，并同时向公安报警。

5、保安人员在事件中捕获犯罪嫌疑人，应询问记录后，移交警方处理，并根据警方要求提高情况和证据，严禁施刑、审讯和扣押。

6、若犯罪嫌疑人在警方到来之前已逃离现场，保安人员应注意保护现场，阻止任何人员进入或接近现场，并不得触动现场任何物品，等候警方前来处理。

7、如在作案现场发现有人受伤，应在保护好现场的基础上，通知医护人员前来救护。

8、警方人员到达后，保安人员应记清警官官衔，编号及报案编号，并积极提供线索，在事件中涉及财产损失和人员伤害，应拍下照片或录像，留下当事人和目击者供警方详细调查，配合警方人员办案。

第六节 防汛应急预案
为切实有序的做好企业防汛的各种准备工作，保证职工生命和企业财产安全，根据市防汛抗旱指挥部有关防汛的指示精神和集团防汛工作要求，认真做好饭店的防汛工作，确保安全度过汛期。

1、坚持“安全第一，预防为主”的原则，立足于防大汛，抗大旱，克服麻痹思想和侥幸心理，真正做到思想到位，组织到位，措施到位，责任到位。

2、饭店的防汛工作在组长、副组长的领导下，做到分工明确，各负其责，责任到人，切实做好饭店防汛各项准备工作，确保安全度过汛期。

3、为加强防汛各项准备工作，提高汛期综合快速应急能力，饭店安全生产小组对防汛抢险的物资、建材、工具等要储备充足，对原有防汛器材，（疏通机、苫布等）要进行检修，确保汛期应急时能正常使用，加强对防汛物资的日常管理，定期向领导汇报防汛物资储备和管理情况。

4、做好防汛信息工作，“雨情”就是命令。防汛小组各成员，汛期要时刻观察天气预报，遇有大雨、暴雨预报信息要相互传达，提高防汛意识，提前做好防汛准备工作；防汛小组各成员汛期遇有大、暴雨情况，必须及时到岗，参加防汛抢险。

5、汛期前，要做好房屋防漏，防汛安全检查、隐患排查，做到查细、查全、查实。安全生产小组对检查中发现的危、漏房屋要立即组织抢修，保证汛期安全。

6、防汛期间要加强防汛值班，各值班负责人要提高防汛警惕，遇有大雨、暴雨预报信息，要增加值班人员，值班人员要坚守岗位，值班电话保证畅通，一旦出现险情立即采取果断措施，妥善处理，逐级上报。

第七节 斗殴及暴力事件应急措施
认真贯彻“预防为主，保障安全”的安全保卫工作方针，维护饭店安全，协助公安机关做好治安防范工作，及时预防和处置各种突发性治安事件，本着“科学预防、依法管理、分级负责、快速反应”的工作原则，实现对各种突发治安事件的有效控制。

严禁非法携带管制刀具进入饭店，严禁在饭店内佩戴、销售藏刀、腰刀、靴刀等民族刀具，发现有人携带被管制刀具，保安人员有权拒绝进入饭店，并及时报告保卫部。

一、流氓滋扰斗殴事件应急处置

1、员工巡视或知情者发现饭店内有流氓滋扰斗殴行为，应立即向饭店总经理报告，并将事发地点及当时情况如实说明。

2、总经理接到报案后，应立即组织人员赶赴现场，同时通知门卫保安严格控制和检查外出人员，以便捉拿疑犯。

3、如果滋扰、争吵者属一般情况，并无伤害他人威胁生命时，店总经理应向滋扰者讲明道理，晓之以理，劝其离开，必要时通知安保将其制服，向公安部门报案，等候公安部门处理；如果滋扰者身带凶器，保安人员应与其周旋，避免与滋扰者发生正面冲突，并暗中派人通知店总经理，向“110”报警，以其寻求公安部门的处置。

如果发生伤害，保安人员在其制止行凶者行为时，应向“110”报警，向“120”救助，并将受害者及时送往医院救治。

4、公安部门人员到达现场后，保安人员要紧密配合，准确反映情况，协助公安人员尽快平息事态，处理善后工作。

二、暴力事件应急处置

1、员工巡视人员，饭店电子监控或知情者发现饭店内有暴力事件发生，应立即向店总经理报告事件发生地点及当时情况。

2、店总经理接到报案后，应立即组织保保安力量赶赴现场，核实事件性质和危害程度，并向公安机关报告，说明事发地点和事件性质，请求公安机关支援。

3、店总经理负责人根据事件性质，做出果断措施。

（1）能够通过保安人员力量控制现场，将歹徒制服，移交公安机关处理。

（2）迅速封锁现场，同歹徒对峙，同时疏散人员，组织公众撤离，待公安机关到来。

4、遇有劫持人质或用危险品恐吓时，保安人员本着“保护人员和群众生命安全第一”的原则，力争通过谈判和心理攻势解决危机，拖延时间，等待公安机关到来。

5、公安部门人员到达现场后，保卫人员要紧密配合，准确反映情况，协助公安机关尽快平息事态，处理善后工作。

第八节 发生停电的应急处置预案
1、坚持“安全第一、预防为主”的原则，加强企业电力安全管理，落实预防事故发生和隐患控制措施，定期进行电力安全检查，及时发现和处理设备缺陷，有效防止重大电力安全生产事故。

2、加强对员工、商户进行电设备、设施保护宣传工作和安全用电宣传教育，提高员工，商户安全用电意识。

3、遇突发断电事故，物业维修电工应立即检查事故原因，同时开启饭店应急照明（应急照明不少于20分钟）。

（1）因一般事故造成局部突然断电，电工应将故障状态，维修程序向主管领导报告，同时组织人员，使用储备物资，紧急处置，进行抢修。

（2）因电网突发故障造成大面积断电，电工人员应在检查好供电设施情况下，立即与供电系统联系，问明故障原因，并向主管领导报告，以便采取相应措施紧急处置。

（3）因自然灾害造成突发断电，电工应立即查明事故原因，并立即拨打电力抢修电话，求助电力抢修专业部门支援，并将故障原因向主管领导汇报，待电力抢修人员到来进行处置。

（4）因人为破坏造成突发断电，电工应立即赶赴现场。将故障状态，停电范围，停电负荷向主管领导报告，有序组织人员进行紧急抢修处置。

4、当突发断电事故发生，饭店保安人员应提高警惕，加强对饭店巡视，维护秩序，防止因突然断电而造成的混乱、偷窃或拥挤、踩踏事件发生。各门岗保安人员应有礼貌地拒绝人员进场。

（1）如属一般事故突发断电，能在短时间内修复（15分钟内），饭店管理人员，保安人员应有序疏导客户撤离饭店，并开启应急广播，加强警卫巡视。

（2）如属重大断电事故发生，且一时难以恢复供电，饭店管理人员、保安人员要提高警惕，加强巡视，有序疏导客户撤离，加强警惕，待主管领导命令后，是否采取停业。

(3)如属自然灾害或人为破坏造成突发断电，饭店管理、保安除按上述有序疏导客人撤离，维护饭店秩序外，要保护好事故现场，并向供电、公安机关报告，协助供电、公安机关调查。

5、在发生重大突发断电后，要尽快查明原因恢复供电，减少停电损失。主管领导要协调、指挥故障抢修工作，恢复饭店正常经营秩序，保持饭店稳定。
第九节  发生停水的应急处置预案
一、饭店发生停水后，应立即通知安全生产小组。
二、安全生产小组接报告后，立即组织人员查找原因和抢修，如是外部原因应立即与供水部门联系。
三、安全生产小组应及时通知有关部门做好准备。
四、安全生产小组应关闭开水器电源，水房设专人看护防止无水干烧。

五、抓紧时间抢修，一时修复不好的，应张贴安民告示。
第十节 发生消防喷淋系统故障的应急处置预案
一、饭店内发生因消防喷淋系统管道漏水、破裂、喷淋头破碎事故，
饭店员工应及时向安全生产小组、饭店领导报告。
二、安全生产小组值班人员应迅速赶到事故现场检查，并及时通知部室领导和其他岗位人员。夜间发生事故时，信息采集值班人员除应采取措施外，还要及时通知饭店值班领导、安全生产小组值班员和保安队。
三、当班人员应迅速停止喷淋稳压泵、加压泵工作状态，并把开关暂停在手动位置上。安全生产小组人员及时到达消防喷淋泵总控制柜处关闭喷淋稳压泵、加压泵电源，其他当班人员迅速到达事故现场关闭相应的关水节门后，到饭店水房喷淋末端放水节门处，打开管道节门，迅速放水进行分流。
四、保安队接到通知后同时迅速组织应急小分队员赶到现场，听从现场指挥命令，开展工作。

五、安全生产小组和其他行政部门除调集物资外，还应组织保洁员协助对现场进行清理。
六、各部门负责人应组织员工对现场各种物资（商品）进行有效保护，把损失降到最低点。
七、夜间发生情况，由饭店安全生产小组值班人员、值班人员、保安队组成应急小组进行处置。
喷淋泵开关位置：

喷淋管道供水截门位置： 
喷淋管道泄水截门位置：
第十一节 发生公共卫生事件的应急处置预案
一、各部门应按照饭店卫生保洁工作的要求，对责任区进行彻底清扫和消毒，搞好环境卫生工作。安保（其他责任部门）部应加强巡视，监督保洁饭店在做好日常保洁工作的基础上，还应对饭店所有公共设施和区域进行加强消毒，不留死角。
二、各部门应及时开放通风换气设施和门窗，工程部应对饭店空调系统定期清理、保洁与消毒、保持干净，确保营业现场和办公区空气通风、清新洁净、温度适宜。
三、安全生产小组和各楼层应加强对员工健康状况的监控。如发现有异常情况者随时报告并安排其及时检查、诊治。
四、安全生产小组和各楼层应加强现场巡视，留意顾客的健康状况。一旦发现有病态顾客要及时上报饭店，通知卫生防疫部门并做好消毒工作。
五、安全生产小组应建立隔离室，准备好各种相关应急防护用品。
六、一旦发现在岗职工患病，所在部门领导应及时上报饭店并将其送至饭店隔离室进行隔离，由身着防护服的物管部和所在部门人员看护。
七、安全生产小组接报告后应对患病职工进行有关情况的问询、登记，并联系安排车辆和所在部门领导将其送至相关医院。
八、卫生部门应立即安排人员对患病职工停留过的地方，触摸过的物品、设施进行消毒。
九、安全生产小组、店总经理应对与患者有接触史的人员进行隔离观察，确无发现病症后方可解除隔离。

十、未在岗职工患病，应由其家人通知卫生部门进行救治。
十一、患病职工所在部门领导接到家属通知后，应立即查清近期与其接触的员工情况并向安全生产小组报告，由安全生产小组和店总经理对接触人员进行隔离观察，确无发现病症的方可解除隔离。
十二、卫生部门应立即派人对患病职工的工作环境、设施进行消毒。

第十二节 扫雪铲冰应急处置预案

为切实做好冬季扫雪铲冰工作，根据《北京市市容环境卫生条例》《北京市人民政府关于扫雪铲冰管理的规定》落实“门前三包”环境治理工作，特制定中海饭店扫雪铲冰应急处置预案。

1、扫雪铲冰工作是冬季饭店“门前三包”保持环境卫生的重要工作之一，全体职工要充分认识扫雪铲冰工作的重要性和特殊性，做到高度重视，精心准备，保证扫雪铲冰工作的全面落实。

2、领导小组制定大、中、小雪，突然降雪和连续降雪的扫雪铲冰工作预案，组织扫雪铲冰应急队伍，并配备足够的作业工具，遇有雪情做到责任明确，准备细致，反映快捷，作业到位。雪后迅速恢复周边环境整洁。

3、按照市扫雪铲冰安全生产小组“下雪就是命令”的要求，无论节假日、休息日遇有雪情时各部负责人及职工都要及时到岗或电话联系。切实做到在思想、组织、责任方面的高度重视。

4、白天遇有雪情，领导小组组织人员进行清扫；夜间遇有雪情，值班人员应根据雪情组织看店人员进行清扫，并电话通知各部负责人清晨提前到岗。

5、遇有雪量较大时，要及时清扫，将清扫后的积雪堆成雪堆，码放地方不妨碍行人和车辆通行，清扫后的地面无积雪、结冰现象，台阶处不湿滑。

6、领导小组成员要注意收听天气预报，遇有降雪预报或有连续降雪，要坚持昼夜值班或加强值班人员力量，按照“天气预报是动员，下雪就是命令，降雪后立即行动”的要求，出现降雪时，立即组织人员进行扫雪铲冰工作。
第十三节甲型H1N1流感疫情应急预案

    甲型H1N1流感病毒引发的一种传染病，具有高度传染性，导致严重流行，其特点为病情突然发作、症状严重，病情发展迅速，死亡率高。流感的潜伏期约为1-7天，初始症状各类流感均相同，患者的主要症状为发热、寒战、咳嗽、肌痛、头痛，还可出现咽痛、流涕、厌食、呕吐、腹泻等症状，部分重症病人还会出现严重的呼吸困难和多器官衰竭，病死率高。根据集团公司和地区《卫生管理和突发公共卫生事件应急办法》及其        

有关规定的要求，为确保我饭店职工、商户和消费者的安全，结合饭店实际情况，制定饭店防控甲型H1N1流感疫情应急预案。
一、目的 

有效预防和及时控制甲型H1N1流感突发疫情，规范和指导突发疫情应急处理工作，最大限度地减少突发疫情造成的危害，保障饭店职工、商户和顾客的身体健康和生命安全。 

二、工作原则 
　　一是预防为主，防治结合。各部室要充分做好甲型H1N1流感疫情监测、报告和预测预报工作，切实做到早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗，落实饭店综合性应急措施。二是部门合作，沟通信息。安全生产小组、店总经理、安全生产小组、室、保安队等部门要加强联系，加强信息沟通，密切协作，积极开展联防联控。三是充分准备，快速反应。安全生产小组要做好防护、消毒药剂等物资储备，各部室要强化培训和应急演练，进一步完善快速反应机制，保证通讯渠道畅通，做到反应快捷、行动迅速、措施果断。

三、组织领导与管理 
　  （一）成立领导小组。

组  长： 
副组长： 
（二）提高认识。

各部室要高度重视甲型H1N1流感防治工作，充分认识新发甲型H1N1流感防治工作的重要性和紧迫性。饭店主要负责人作为第一责任人，加强对甲型H1N1流感防控工作的领导，精心组织，周密安排，密切注意甲型H1N1流感疫情动态，认真落实各项综合性预防控制措施，防止甲型H1N1流感在饭店的发生和传播蔓延。 
  （三）饭店各部门要密切配合、通力协作，沟通疫情信息，及时掌握甲型H1N1流感疫情动态，开展相关合作。物业保洁要坚持每天两遍以上的消毒药水的喷洒，要保证各个卫生死角的干净整洁。饭店巡逻和保安，要加强对商户和顾客的洞察，发现异常情况立即逐级汇报。饭店各部门要共同做好防范工作，防止甲型H1N1流感疫情在饭店发生和流行。 
　  （四）疫情监测、报告及确认。一是在饭店广泛开展防病知识宣传和健康教育，坚持正确的舆论导向，增强自我保护意识和防范能力，引导职工和商户养成良好的卫生习惯，不生食、勤洗手。二是落实综合性预防控制措施。特别是安全生产小组要加强食品卫生、饮水卫生监管，加强卫生达标活动，消除四害危害，坚持消毒制度落实。对甲型H1N1流感疫情的处理，要坚持饭店各部门积极配合，严格控制传染源，切断传播途径，防止疫情扩散。在饭店一旦发现有或疑似甲型H1N1流感传染病情，必须按照饭店《突发事件应急预案条例》的有关规定进行报告。　

四、保障措施 
　 （一）技术保障 
　　安全生产小组要协助前厅、后厨，按照甲型H1N1流感防治知识全员培训要求，开展甲型H1N1流感防治基本知识、诊断标准、疫情报告、消毒、隔离基本技能培训，开展突发甲型H1N1流感应急处理程序的培训。 
　 （二）后勤保障 
  后勤要保障防护用品、消杀药械、检测试剂等物资储备和准备。储备和准备物资应包括：体温检测仪（表）；消毒处置药品如84消毒液、滴露、防护用品如防毒面具、防护口罩、防护手套等。 
   

第十四节 烟花爆竹防控应急预案

为确保在春节燃放烟花爆竹期间的安全，最大限度的减少因突发事件造成的人身和财产损失，以维护公共安全和企业财产安全为目标，根据北京市公安局、广安集团的指示精神，结合本饭店的实际情况，特制订本预案。

我饭店紧邻北三环，依据北京市政府关于燃放烟花爆竹的规定，在饭店东、南、北三个方向任何时间都不准燃放烟花爆竹，饭店东面为居民小区，是可燃放区域，属于饭店重点防控对象。

1.饭店春节放假期间，在每条通道内摆放灭火器5具，所有消防栓水龙带全部展开，保证饭店内无消防死角。

2.保安队应加强饭店外围的日常巡视次数，配合公安部门劝阻他人在饭店周边燃放。

3.腊月三十至正月初三为全天可燃放时段，保安队在大年三十的夜间要设置专人负责看守饭店屋顶，随时处理可能出现的火情，楼道内摆放灭火器8具以备应急使用。

4.室要利用监控探头重点观察停车厂部位，遇有烟花火屑掉落处应及时通知保安巡逻查看，一旦发现火情应立即通知饭店值班人员，并迅速组织人员扑救。

5.值班人员即为当日饭店烟花爆竹事故应急总指挥，负责事故发生时的指挥、协调、善后处置等。饭店值班人员要根据火情大小判断是否需要拨打119火警电话，在烟花爆竹事故发生后，立即向饭店领导汇报并做好有关记录，内容包括：事故发生时间、发生地点、事故原因、危害程度、应急处置措施等。

节日期间的饭店值班人员应加强对饭店重点部位的巡视，做好节日值班记录

第十五节  信息采集突发事件应急预案
一、饭店突发停电，或监控系统故障，监控系统不能正常工作，监控人员应立即上报店总经理经理，店总经理组织人员修理或立即与生产维护厂家（单位）联系，及时排除故障，并安排内保员加强饭店内安全巡检。
二、信息采集值班人员发现报警应立即上报店总经理主管人员，并安排监控人员去报警现场检察情况，弄清报警原因。现场检察人员将现场情况报告监控值班人员，监控值班人员视情况采取相应措施，如发生突发应急事件按照《处置各类突发应急事件预案》处置。
三、夜间如发现外人强制入侵饭店报警，监控值班人员应立即上报店总经理经理并拨打报警电话报警，组织保安人员到现场阻止入侵，等待警力的到来。
第十六节 厨房意外事件应急预案

一、在工作中，一旦发生电路着火，现场人员必须迅速切断电源并用干粉灭火器对准着火点根部，拔掉保险，按下加压阀（即把手）喷射灭火。

二、在工作中，一旦发生油锅着火，现场人员必须迅速关掉天气、煤气、油路阀门，并用灭火毯、灭火盖，隔绝空气。如果火势过大，马上用干粉灭火器对准着火点，拔掉保险，按下加压阀（即把手）喷射干粉灭火。同时上报店经理和行政总厨。

三、在工作中，一旦发生大火，现有消防器材无法灭火时，应迅速撤离厨房。如果现场有浓烟，应用附近的湿毛巾，捂住口、鼻，降低身体的高度，迅速判断逃生安全门的位置，离开厨房。

四、灭火毯应放在伸手可及的位置，灭火器要做到人人都会使用。

五、灶台用火时，需专人盯守，禁止离开。

六、厨房备有药箱，里面应有常用药品，如：獾油、烫伤膏、医用双氧水、云南白药、邦迪创口贴、医用纱布等。

七、药箱由每班领班监管。

八、遇有轻的烫伤者，用獾油或烫伤膏适量涂在伤口；遇有烫伤严重者，用药品处理伤口的同时，迅速上报店经理及行政总厨，同时由厨师长陪同到医院治疗。

九、遇有轻的刀伤者，先用医用双氧水擦拭，然后在伤口处洒上适量的云南白药，用邦迪创口贴或医用纱布包扎。如严重者，用药品处理伤口的同时，迅速上报店经理及行政总厨，同时由厨师长陪同到医院治疗。

十、在使用厨房的各种机械时，如果发生意外，在附近的人员应迅速切断电源，并马上救治受伤人员，厨师长应马上给120、999打电话，并上报总经理。

饭店经理





安全生产小组





厨师长





前厅经理





文员





副厨师长





前厅主管





饭店应急指挥部


总指挥：本单位主要负责人


副总指挥：本单位安全生产负责人


成员：本单位有关部门负责人








排险救援组





现场指挥安全生产小组


组长：本单位安全生产负责人


组员：本单位有关部门负责人





通信联络组





疏散引导组





财务抢救组





伤员救护组





秩序维护组





应急广播组





交通疏导组





应急指挥安全生产小组








⑴及时检查、维修通信设备，保证通信联络畅通。


⑵及时准确向单位领导和公安扽政府有关部门报告情况





通讯联络组





恐怖暴力事件发生





成立处置突发事件指挥部


⒈总指挥：总经理


⒉副总指挥：安保部经理


⒊成员：部门领导和安全生产小组人员组成


⒋总指挥部设在：安保部


联系电话：××××××××


指挥部职责


⒈了解掌握大厦的全面情况，熟悉处置事件的程序及各类人员分工，做到沉着冷静，全面指挥，果断处置。指挥成员负责各自职能部门的组织、协调。并及时将有关工作传达各自部门的员工。


⒉决定向公安机关报警，在专业反恐人员到达现场对突发事件进行指挥、协调。在专业反恐人员到达现场后积极配合专业人员对突发事件进行处置，包括交待商场的情况，事件总体情况等基本信息，积极协调单位有关部门，给予专门人员全力支持。


⒊总指挥不在位时，副总指挥履行总指挥的职权，负责组织日常的工作和处置单位内部出现各类突发事件。








应急广播组





⑴利用广播向各类人员进行宣传疏导。


⑵稳定客户、业主情绪，有秩序的撤离危险点，保证不发生挤死挤伤事故。





排险救援组





⑴接到紧急命令后，立即携带有关器材，佩戴装备迅速赶赴现场。


⑵加强对一层出入口的控制，只准出，不准进保证各出入口疏散时的畅通无阻。


⑶实施对现场险情扑救或控制，并在现场周围30米处设立警戒线。


⑷加强警戒，保护现场，疏散顾客，严禁无关人员进入警戒线以内。





财务抢救组





⑴接到紧急命令后，立即携带急救包迅速赶赴现场。


⑵及时抢救伤员和重要物资，及时撤离到安全地带。


⑶在医疗救援人员到来之前，加强对现场周围的搜索，及时营救被困人员；在医疗救援人员来到之后，配合专业人员营救被困人员。





伤员救护组





⑴财务人员负责保护责任区内现金安全，并在条件许可的情况下由财务部组织封存，各部门抢救本部门重要文件、物资。


⑵安保部安排专人负责总收，并款室安全，并根据领导的命令，协助转移财务


⑶安保部负责提供救灾所需的各项物资、设备。





疏散引导组





⑴发生突发事件时，各层主管组织本楼层的顾客从最近的疏散通道有序撤离，同时警戒灾区周围，防止他人乘机盗抢商品。


⑵疏散顾客逃生时，注意防止在通道和楼梯间出现人员拥堵的情况，防止顾客摔倒等意外情况。


⑶疏散次序为顾客先行撤离，员工随后，疏散完毕后，安排专人检查现场是否有人滞留。





秩序维护组





⑴负责大厦外围安全区域警戒，保证疏散出来的人员得到安全。


⑵负责各通道及外围疏散秩序，保障各通道口疏散畅通，做到人员只出不进（救灾及指挥人员除外）


⑶看守抢救出来的各类物资。





现场最高总指挥授权拨打110报告公安部门





公安反恐队伍到达现场处置恐怖袭击事件





配合协调





交通疏导组





保障外围消防、救援通道畅通，维护外围交通疏导，引导应急或急救车辆进入。





恐吓电话位置


⒈接电话者应保持镇静、礼貌，力图从打电话者获取更多信息


⒉记下打电话者的特征








事件上报指挥部





现场指挥到达现场了解情况





总指挥启动应急预案





安保部封闭各出入口





经总指挥确认报110、120等联动部门及市专项应急机构





发现可疑物





没有发现可疑物





内保全面巡视





上报指挥部





总指挥撤销警备





安保部继续注意观察出入人员





通讯联络组





疏散引导组





排险救援组





伤员救护组





财务抢救组





应急广播组





秩序维护组





紧急疏散





配合公安机关排爆





爆炸后





安保部相关人员前往现场查看伤亡情况





各小组成员配合公安机关、急救人员抢救运送伤员





在公安、消防机关的许可下解除警戒





配合公安、消防机关调查、取证工作





灾后调查、评估、设备维修和灾后安置工作





发生火灾启动火灾应急预案





交通疏导组





接到恐吓电话





组长、副组长





双方到现场确认





非火灾报警





真实    火情





员工发现火情





依据火情就近取灭


火器材 扑救





安全生产小组





现场人员通知安全生产小组





现场人员通知安全生产小组 二级火警程序通知各部门





正常工作时间





安全生产小组





非正常工作时间





行政值班人员





安保部





总指挥





前厅





安保部








总指挥





总指挥








各应急小组负责人








火灾现场





火灾在时间空间上无法控制由现场最高行政领导下令启动火警以及预案





由现场最高行政领导下令报119火警





通讯联络组





疏散引导组





排险救援组





财务抢救组





应急广播组





秩序维护组





公安消防队到现场救火





配合协助





交通疏导组





伤员救护组





发生地震





发布临震预警





北京应急指挥中心





抢救财务，做好清点





加强看管，防止盗窃





财务抢救组





上报灾情





饭店应急指挥


中心





启动地震应急预案





传达指示





应急响应





饭店员工应做的工作





保持冷静，安抚顾客





结束交易，放好财务





救助弱势群体人员





等待疏散指令





楼层主管应做的工作





亲临现场组织疏散人员yua员员





维护秩序，防止哄抢





完成指令，汇报工作





安保部应做的工作





组织撤离，加强联络





开启广播，监视震情





护送钱款、票据等至往安全地点





行政职能部门应做的工作





分发救灾自救工具





关停设备，搭建帐篷





负责车辆的调配工作





震后处置





伤员救护组








秩序维护组





排险救援组





疏散引导组





应急广播组





通讯联络组





汇报财务发放赈灾款





紧急救治，转移伤员





联络医院，防瘟防疫





组织巡逻，维持秩序





抢救维修救生工程设施





设施控制，排除险情





开启通道，确保畅通





疏导群众，清点人数





组装帐篷，安置人员





发布灾情，传达指令





鼓舞斗志，安抚民心





上传下达，联络人员





情报的收集及汇报





负责联系，等待外援





交通疏导组





疏导交通，分配车辆








PAGE  
3

