www.doc3654.net 天天文档在线 联系QQ：744421982

	文件名
	消防设备日常管理工作标准

	电子文件编码
	AQGL033
	页码
	1-1

	(1)烟感器每年由消防中心组织测检1～2次。
(2)自动灭火喷淋管道污水，每年组织排放检查一次。
(3)每季度检查一次营业场所地上消火栓。
(4)消防水泵每半年手动或自动启动检查一次。
(5)油库的灭火装置每半年检查测压一次。
(6)营业场所的消防加压、送风、排烟风机，每月由工程部门启动运行测试检查一次；
(7)消防总控制动系统每年由有关部门联合启动运行检查一次。
(8)各种电器设备，每年联合进行一次检查。
(9)备用发电机，定期启动检查。
(10)固定泡沫灭火装置，每隔一年至一年半更换药剂一次。
(11)各部位的轻便手提式、推车式泡沫灭火器，每年更换药剂一次，其他器材损坏的要及时更换。
(12)建筑物内凡存放有物品的地方，有人员活动的地方、公共场所配备轻便手提式灭火器材，由管辖部门负责维护保管及外表的清洁卫生，摆放消防器材的地方不得堆放杂物，改变消防器材摆放的位置时，要经有关管理人员同意。



[image: image1.jpg]




[image: image1.jpg]